
《固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范》编制说明
（征求意见稿）
标准编制组
2016年6月
目     录
11 标准基本情况


2 标准制定的必要性
3
3 编制原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
7
4主要内容说明
12
5重大意见分歧的处理依据和结果
21
6国际或国外标准的引用
22
7作为强制性标准的建议及理由
22
8强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案
22
9贯彻标准的措施建议
22
10相关标准及参考文献
23


1 标准基本情况
1.1 任务来源
为深入贯彻落实市委市政府加强环境建设，改善空气质量，保障民众健康的要求，适应全市经济发展和环境保护工作的需要，加强全市VOCs排放控制，北京市制定并实施了《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》，该计划将挥发性有机物纳入总量控制，并制定减排核算细则；2014年3月1日，《北京市大气污染防治条例》正式实施，增加防治挥发性有机物污染；2015年3月，北京市环保局2015年环保工作要点中明确要求开征挥发性有机物排污费。2010年以来，北京市先后发布了《印刷行业挥发性有机物排放标准》、《工业涂装工序大气污染物排放标准》等多个地方标准，进一步增加了有机污染物控制种类，降低了VOCs的排放限值。但是在对固定污染源挥发性有机物的监测中，在项目确定、监测方法选择、样品运输与保存、数据处理、质量保证和质量控制等技术要求方面存在不系统、不规范等的问题，导致VOCs监测数据差异明显，为规范挥发性有机物的检测技术要求，提高数据的代表性、可比性、准确性和可靠性，北京市环境保护局于2015年2月下达了制定《固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范》的计划任务，由北京市环境保护监测中心负责相关研究和制定工作，监测技术规范主要内容包括固定污染源有组织排放监测和无组织排放源监测两部分，但不适用于泄漏和敞开液面排放挥发性有机物的检测。
1.2 工作过程
项目下达后，北京市环境保护监测中心成立了标准编制组。标准编制组制定了标准制定的技术路线如图1-1所示，编制组结合日常监测工作经验，同时选择典型排放企业调研污染排放现状、污染防治技术和防治水平，对国内外现有的固定污染源废气的VOCs监测分析方法进行了认真的比对分析和研究，并组织召开了多次专家研讨会，对《固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范》框架及标准内容进行研讨，在此基础上形成目前的标准草案及其编制说明。

2015年2月：北京市环境保护监测中心递交了课题申请书、签署合同。项目组成立并启动。 

2015年3月：资料收集和整理。标准编制课题组查阅了ISO、美国、欧盟、日本等国家和地区对废气中挥发性有机物监测分析方法等方面的法规、标准和技术规范，调研了6种国际上主要的现场VOCs监测仪器。课题实施方案大纲制定，讨论并确定课题技术路线。 

2015年4月：开展VOCs污染源现场调研及。调研企业包括康宁显示科技（中国）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司、北京京东方光电科技有限公司、北京奔驰汽车有限公司等。针对采样方法、样品保存、现场检测仪等关键技术要求制定并落实比对实验方案。
2015年5月-8月：开展典型工艺废气不同监测方法的比对监测——为了解不同监测方法的差异，选择上述2家有代表性企业开展现场监测工作，监测项目包括非甲烷总烃、部分VOCs组分等。在此基础上形成规范（草案）及编制说明起草  
2015年9月：内部征求意见及修改，形成规范（一次讨论稿） 

2015年10-12月：征求部分专家意见，邀请专家介绍日本相关标准JIS B7897：2008，并根据专家意见补充了采样时间代表性实验，经修改后形成规范（二次讨论稿）； 

2016年5月：基本完成规范的编写。进一步完善规范及编制说明。 

2016年6月上旬：征求意见前专家讨论会，经修改后形成规范（征求意见稿） 

2016年7月：编制征求意见稿
[image: image1.png]N

TEAREETA TREAN sz REEASERR . ERYEE ‘
- VOCKRIIE iBiEX A
mEE <
WERE: TisRFoc
L LNEANE
s [ $7 . EREETA, REA% |<;5_1> | simess. wEs |
BT
mti <
L ( SRR EMERI
RAELMSRE ’ ‘ e ’ ‘ B RS ’ ‘tmmawm ‘
ey i / P
AR, BREMENEA  B5ES AvoCkNBFENIAE
fres ERmvOCKREANE
nithe ﬂ %
‘ Bl B voc MM ‘ FaQHHFvoc
* AR
( TR SRR, WERT T
- J L
_— ‘ WSEXASHE, HxaMEASLER
RRE
B @ @
REEABREN,





图1-1标准编制技术路线
2 标准编制的必要性和意义
挥发性有机化合物( volatile organic compounds，VOCs) 是指在常温常压下，具有高蒸气压、易挥发的有机化学物质总称，含碳原子数一般不超过9个，主要包括脂肪族和芳香族的各种烷烃、烯烃、含氧烃和卤代烃等，如苯、甲苯、二氯甲烷、甲醛和乙酸乙酯等。 VOCs 一般具有较强的刺激性和毒性，部分具有致畸、致癌、致突变作用，相当一部分有恶臭、易燃易爆等特性。VOCs 中有些化学活性很强，是引起光化学烟雾的因子之一，卤代烃类VOCs 可破坏臭氧层，引起温室效应等全球性环境问题，工业、生活排放的大量VOCs 对人体和生物健康、生态环境都产生了极大的影响。
2.1标准编制的必要性
2.1.1编制VOCs监测技术规范是治理北京市PM2.5和臭氧污染的需要
2015年北京市超标日首要超标污染物细颗粒物（PM2.5）占64%，臭氧（O3）占31%，NO2浓度超过国家标准25%。VOCs和氮氧化合物发生光化学反应，形成光化学烟雾，生成二次有机气溶胶(SOA)颗粒和臭氧。在华北地区VOCs已成为影响区域复合大气污染的重要前体物和参与物，并起着关键作用。京津冀区域已经对典型行业、大气固定源和无组织等情况下的VOCs排放进行了规定，涉及的VOCs主要有苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二甲基甲酰胺(DMF)、酚类、甲醛、乙醛和VOCs总量等。实现VOCs总量减排必须依靠准确的监测数据，但是现有的VOCs监测标准方法难以满足各行业排放标准对VOCs的监测需求，科学准确的监测数据是所有标准有效执行的前提和基础，也是VOCs总量减排、排污收费等政策落实的技术基础，但是目前国家尚未发布相关的监测技术规范，污染源排放VOCs的监测技术规范零散分布在各类监测方法标准中，由于VOCs的组分复杂、活性强等化学特性，使得原有的主要用于SO2、NOx等常规污染物监测的监测技术规范难以满足VOCs的监测质量要求。因此，制定VOCs监测技术规范是实现VOCs总量减排，尽快治理北京市PM2.5和臭氧污染，改善北京市空气质量的重要技术基础。
2.1.2编制VOCs监测技术规范是落实相关法规和执行北京市地方排放标准的需要
2010年以来，北京市陆续出台《木质家具制造业大气污染物排放标准》、《炼油与石油化学工业大气污染物排放标准》、《印刷业挥发性有机物排放标准》、《工业涂装工序大气污染物排放标准》、《汽车维修业大气污染物排放标准》、《汽车整车制造业（涂装工序）大气污染物排放标准》等一系列涉及挥发性有机物的行业排放标准，但是由于典型行业VOCs排放标准中VOCs污染物种类复杂、来源广泛，但是这污染源VOCs监测分析方缺少统一的技术规范，监测过程中的各个质量控制环节衔接不够，使用不同监测方法、不同采样方法的监测结果可比性较差，增加了标准执行和污染防治工作的难度。例如北京市地方标准中苯系物与国家标准分析测试方法中在目标污染物上不一致，导致原有的苯系物国标监测方法标准无法与地方标准配套使用，例如《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）中，规定了24种挥发性有机物测定的固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法：分别为丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯，该标准的目标化合物不包括北京市地方排放标准中的三甲苯；HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》中也未对1，2，3-三甲苯的适用性作出说明，导致国家标准分析方法难以应用到执法监测中使用，排放标准和监测技术规范不配套、不完善，导致北京市地方标准难以得到有效落实和执行。
 因此，无论从现行挥发性有机物分析方法的适用性角度来说，还是从挥发性有机物排放标准实用性角度来说，对固定污染源挥发性有机物监测技术规范的需求已经迫在眉睫，尽快制定相应的监测技术规范，将为VOCs排污收费和污染源监管提供有力的技术支持。
2.1.3编制VOCs监测技术规范是应用环境监测新技术和强化质量管理的需要
随着国内外科技人员对环境监测技术的不断研究，目前有许多VOCs监测的新技术、新方法。北京作为国家首都，在新环境监测技术应用和推广方面应当走在全国的前列，制定《固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范》有利于推动新监测技术的应用，有利于推动环境标准的落实，有利于环保部门政策措施的有效落实。
2.2目前适用的标准存在问题
现有的VOCs监测方法和标准中存在如下不足和问题：
2.2.1 部分监测方法老旧偏差大，新方法应用缺乏法规支持
根据现有的国家标准监测方法，VOCs主要通过采样袋、苏玛罐、固体吸附、注射器等手段在现场采集样品，采集样品多为瞬时样品，然后送回实验室采用气相色谱法(GC)或气相色谱-质谱联用法(GC-MS) 测定，整个过程耗时较长，无法满足环保执法、事故调查等现场对监测代表性和时效性的要求。迫切要求把VOCs现场监测的新技术应用于固定污染源的挥发性有机物监测，实现现场快速、定量监测。
例如非甲烷总烃/总烃注射器采样法导致测试数据严重偏低，HJ38-1999标准中要求采集非甲烷总烃可以采用玻璃注射器，因其使用方便，便于携带，在实际检测分析工作中得到大量应用，但是由于玻璃注射器密封性较差，采样体积小代表性差，再加上样品运输中温度难以控制，容易造成非甲烷总烃在玻璃注射器中衰减较快，导致分析测试结果偏低，无法代表实际样品的浓度值。强制推广采用气袋法（HJ/T732）采样测试可以有效减少注射器吸附带来的样品损失。

2.2.2质量保证和控制要求分散，缺乏满足VOCs监测要求的技术规范
VOCs种类多且化学性质、反应活性差异大，导致样品采集、保存条件差别大，VOCs监测质量控制包括实验内部和实验外部质量控制，现有技术规范在实验室内对样品分析进行质控方面规定较为全面细致，但是对整个监测的全部过程和细节的质量监控存在不足，对项目确定、布点优化、样品采集、储运样品等全流程质控缺乏相应的技术规范的要求，而这些是确保监测数据质量的根本。在采集样品过程中应明确严格的采样要求、采样程序、采样质量保证、要求采样人员认真填写采样记录、储运记录和送样记录。并确定正确的采样频率。在采样的过程要建立定期对采样容器检查的制度，以消除采样过程间的污染。VOCs样品是复杂多变的，必须规范各类样品的采集规范和统一的采集、保存方法，才能保证样品的代表性和数据的准确性。
总而言之，编制《固定污染源废气挥发性有机物监测技术规范》，一方面通过对现有分析测试方法的梳理，整合并规范监测各个环节的质量控制和技术要求；另一方面也是对成熟、先进VOCs监测技术的应用和推广，补充了北京市地方标准中苯系物等监测方法，满足了当前针对VOCs污染源强化监管要求，完善了建设规范化有机物监测体系的重要环节。

3 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
3.1制定标准的原则
（1）衔接性原则。

 本标准制定过程充分考虑与现行监测技术标准的衔接性，在编制过程中主要依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定》（HJ/T 38-1999）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T 75-2007）、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T 76-2007）等国家标准。同时与正在修订中HJ/T 38标准编制组多次沟通和协调，尽可能把监测技术规范中一些细化要求与新标准协调配套，与国家标准的主要技术要求相一致。

（2）可行性原则

本标准制定过程中充分调研了国内外固定污染源废气中VOCs污染排放情况和监测技术水平，以满足提高样品采集代表性，便于日常现场监督检查的要求，并亦满足污染物监测或样品采集可操作性和安全性的要求为基本原则，力求使标准做到科学合理、技术上可行、经济上合理、具有可操作性。
（3）先进性原则

本标准制定过程中充分调研了国内外主要的VOCs监测技术标准及其对应的监测设备，以先进监测设备和规范质量管理为依托，参照国外EPA method 25A、JIS B7989-2008、EN12619-2013、EN13526-2002等相关标准或技术规范作为本技术规范的编制依据。以2014年出台的《北京市大气污染防治条例》第三十五条、第九十九条为主要依据，充分考虑我市经济发展水平和客观实际的需要，按照GB/T 1.1中格式的原则要求进行编写。
3.2 国内外标准调研
3.2. 1 固定源废气VOCs的监测方法标准
我国对废气中总VOCs的标准监测方法《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38），《环境空气 总烃的测定 气相色谱法》（HJ604-2011）。美国EPA对废气中污染物采用最佳适用控制技术（MACT）进行管理和控制，对同一排放点源的多种有机污染物实行浓度限值和许可证控制，监督管理的测定项目主要为总气态非甲烷有机物（TGNMO）或总有机碳( TOC)。然后再对有毒有害的有机污染物进行清单管理和单项控制（HAPs）。并在NSPS（40 CFR PART 60）中提出了与管理配套的固定源废气中VOCs监测方法标准。TOC的监测方法为排气管采样系统-气相色谱法，标准主要有Method 18、25、25A、25B。详见表3-2。

表3-2 国内外主要的固定污染源VOCs监测分析方法

	监测方法
	分析方法
	适用范围

	HJ/T38-1999
	《固定污染源废气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》，使用真空瓶或注射器采样，利用双气路，双FID检测器气相色谱，可同时测量甲烷、总烃，利用差减法计算非甲烷总烃
	用于固定源废气中非甲烷总烃的测量。

	HJ 732-2014
	《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》

使用聚氟乙烯（PVF）等氟聚合物薄膜气袋手工采集温度低于150℃的固定污染源废气中挥发性有机物（VOCs）的方法。
	适用于固定污染源废气中非甲烷总烃和部分VOCs 的采样。验证了三种氟聚合物薄膜材质气袋保存61 种VOCs 。

	HJ 734—2014
	《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附气相色谱-质谱法》

使用填充了合适吸附剂的吸附管直接采集固定污染源废气中挥发性有机物（或先用气袋采集然后再将气袋中的气体采集到固体吸附管中），将吸附管置于热脱附仪中进行二级热脱附，脱附气体经气相色谱分离后用质谱检测，根据保留时间、质谱图或特征离子定性，内标法或外标法定量。


	适用于固定污染源废气中24种挥发性有机物的测定，包括：丙酮、异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、苯甲醛、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯。

	ISO 13199:2012
	Stationary source emissions -- Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from non-combustion processes－Non-dispersive infrared analyzers equipped with catalytic converter
	

	ISO 25140:2010
	Stationary source emissions－Automatic method for the determination of the methane concentration using flame ionization detection (FID)
	

	Method 18
	MEASUREMENT OF GASEOUS ORGANIC COMPOUND EMISSIONS BY GAS CHROMATOGRAPHY
采样方法：气袋采样、直接在线分析、稀释分析、吸附管采样；

分析方法：气相色谱法(检测器：FID\ECD\PID\ELCD)，GC-MS补充鉴别
	用于工业污染源废气中VOCs组分的种类鉴定、定性、定量检测。

	Method 25
	DETERMINATION OF TOTAL GASEOUS NONMETHANE ORGANIC EMISSIONS AS CARBON
测定项目：总气态非甲烷有机物（TGNMO）

采样方法：加热采样（热过滤）+冷阱+真空罐采样系统；

分析方法：FID检测器，CO2催化还原+差减法。
	用于工业污染源废气中VOCs组分的总量检测。特别适用于焚烧法有机废气处理工艺。

	Method 25A
	DETERMINATION OF TOTAL GASEOUS ORGANIC CONCENTRATION USING A FLAME IONIZATION ANALYZER
测定项目：总气态有机碳或（Total Organic Compounds，TOC）

采样方法：加热采样枪；

分析方法：在线FID分析仪。
	用于连续测定工业污染源废气中TOC或TCH的排放浓度及总量。适用于主要含烷烃、烯烃及芳香烃的有机废气测定

	Method 25B
	DETERMINATION OF TOTAL GASEOUS ORGANIC CONCENTRATION USING A NONDISPERSIVE INFRARED ANALYZER
测定项目：总气态有机碳或（Total Organic Compounds，TOC）

采样方法：加热采样枪；

分析方法：在线非分散红外（NDIR）分析仪。
	用于连续测定工业污染源废气中TOC或TCH的排放浓度及总量。适用于主要含烷烃、烯烃及芳香烃的有机废气测定

	EN12619-2013
	Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame  ionization detector method;
	欧盟标准：适用于固定源低浓度总有机物测量，0~20mg/m3
利用FID测量固定源排放的气态或蒸汽态有机物，结果描述为总碳（TVOC）质量浓度

	EN13526-2002
	Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon in flue gases from solvent using processes - Continuous flame ionization detector method


	欧盟标准：适用于固定源高浓度总有机物测量， 20~500mg/m3
利用FID测量固定源排放的气态或蒸汽态有机物，结果描述为总碳（TVOC）质量浓度

	JIS B 7989:2008
	Measuring method for volatile organic compounds in flue gas by analyzers 
	日本国标：固定源废气监测方法,气袋采样+FID分析。


3.2.2 固定源废气VOCs的采样方法

（1）气袋采样法
美国EPA Method 18中规定气袋采样法的采样装置由Tedlar 采气袋( 聚四氟乙烯材质) 或镀铝采气袋和真空箱组成, 通过快速接头、真空连接管、聚四氟乙烯样品连接管和采样管组成采样系统进行采样，采样流量一般为0.5L/min，采集样品约为气袋容量的80 %，气袋大小为10~50升。

日本工业标准协会发布的《Measuring method for volatile organic compounds in flue gas by analyzers》（JIS B 7989:2008）中规定使用气袋法采集烟道气中的VOCs，气袋容量不小于20升，采集时间不少于20分钟。
（2）现场分析法

为减少气袋吸附使样品损失造成分析误差，特别是废气中含极性化合物宜采用本方法。使用全程加热采样枪，加热温度不低于110°C (Method 25A), 排放废气经过加热的采样管路和玻璃纤维滤器，直接进入氢火焰离子化FID分析仪（25 A）或非色散红外( NDIR )分析仪(25 B)。本方法受废气中水蒸气的干扰小，如果排气温度低于100 ℃、浓度在检测器的线性范围内可直接使用现场分析法，浓度超出检测器线性范围也可稀释后再分析，相关仪器设备经防爆认证后，此方法可用于易爆危险场所。
（3）吸附管采样法
美国国家职业安全和卫生协会（NOISH）制定了使用活性炭、Tenax、XAD-2 等吸附剂对特定有机物的吸附管采样方法，采样后通过溶剂解析或热脱附相关有机物后用气相色谱法测定。为避免采样发生穿透，通常串联两个吸附管采样。吸附管的主要类型有：

A）活性炭：植物枝干和果核在低温下碳化制得。表面极大，热稳定性好，对大多数有机物分子具有很好的吸附捕集特性，气体样品中水分对其吸附的干扰大。

B)碳分子筛：吸附惰性气体和较小的碳氢化合物。

C）多孔聚合物类型，常用的型号有 Tenax：Tenax GC、Tenax TA、Tenax GR、XAD-2、XAD-4、XAD-7、XAD-8、GDX、TDX等。
（4）采样罐

采样罐多采用不锈钢材质，内表面经惰性化处理，一般用于采集大气中挥发性有机化合物样品，采样罐内部为真空状态；当打开采样罐上方的采样阀后，大气压会将大气样品直接压入到采样罐内，待压力平衡后，关闭阀门，完成采样过程。采样罐采集气体样品具有快速、方便、精确度高等优点，采样罐可用于PPT级分析，可重复多次分析，无选择性全组分采样，不存在采样穿透问题，避免采样运输过程污染，不需要外动力，样品保存时间可长达数周，是热不稳定化合物（硫化物、醛类、酮类）的较好采样方法。
但是采样罐容易受到高浓度VOCs的污染影响实验结果的准确性。采样罐的使用成本高、清洗和保存要求也比较高，尚未有具体的国标和规范。因此，采样罐多用于环境空气或厂界无组织废气的监测。

（5）真空玻璃瓶
EPA Method18中规定真空玻璃瓶采样主要用于污染源调查的预采样分析，了解污染源的排放物组分和大概浓度，当有不能确定的未知物色谱峰时，则应用GC-MS法(推荐)进行定性识别、定量分析。

3.2. 3 固定源废气VOCs的分析检测方法

VOCs样品采集后，主要的分析测试方法分为两类，一类是测定VOCs总量的分析方法，如美国、日本是总气态非甲烷有机物( TGNMO )、 总气态有机物( TOC )、欧盟是总碳氢（THC）或总有机碳（TOC），检测器或分析器主要有氢火焰离子化检测器(FID)、非色散红外检测器(NDIR )和傅立叶红外检测器。第二类是特征有机污染物或有机物成分分析，主要采用气相色谱法、气相色谱-质谱法，按所测定的目标化合物可以灵活选择配备色谱分离柱、检测器和分析条件，组合形成了不同的分析方法，主要检测器包括FID、PID、ECD、ELCD、MS、IR等检测器。
3.废气源排放物监测与环境空气污染物监测不同之处就在于样品的采集。美固定源废气VOCs监测的采样方法不拘一格, 吸纳了空气VOCs分析方法( 真空罐采样) 和NIOSH的空气VOCs分析方法( 吸附管采样), 视排气温度、爆炸危险性、有机物的极性和浓度、现场条件、成本等因素可灵活选用最适用的方法。

4主要内容说明

本标准共分9章，包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、测定项目的确定、监测方法的选择、采样技术要求、样品的运输和保存、结果与计算，质量保证和质量控制，下面对标准中的主要部分进行说明。

4.1适用范围确定
本标准适用于北京市固定源废气中VOCs的有组织和无组织排放监测，以及新建、改建、扩建企业的环境影响评价、环境保护竣工验收监测和监督性监测。

4.2术语和定义
本标准引用了《北京市大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）原有术语和定义，增加了术语“校准状态”；本标准中涉及的“挥发性有机物”，参考了《木制家具制造业大气污染物排放标准》（DB11/1202-2015）中的术语进行定义；本标准中涉及的“非甲烷总烃”，参考了《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T 38）中的术语进行定义。

4.3监测方法的选择
4.3.1测定项目分析方法的选择原则

正确选择监测分析方法，是获得准确结果的关键因素之一。选择分析方法应遵循的原则是：灵敏度能满足定量要求；方法成熟、准确；操作简便，易于普及；抗干扰能力好。目前对测定项目的分析方法主要有以下两个层次，它们相互补充，构成完整的监测分析方法体系。
    （1）标准方法，包括国家、地方、行业标准方法，这些方法比较经典、准确度较高，是环境污染纠纷法定的仲裁方法，也是用于评价其他分析方法的基准方法。
    （2）由ISO、EPA等国际方法部门规定或推荐的方法，这些方法在国际应用成熟，但经过研究可以作为参考方法予以推广，在使用中积累经验，不断完善。
    4.3.2非甲烷总烃或总烃的监测方法
非甲烷总烃或总烃作为固定污染源及厂界无组织VOCs排放的常规控制指标，其监测结果往往作为衡量固定污染源VOCs排放污染情况的重要依据，因此在监测过程中须尽量获得准确、可靠的非甲烷总烃或总烃监测数据，为环境管理部门提供技术支持。

目前，采用的现场玻璃注射器采样，实验室气相色谱法分析会造成实际样品的损失，导致非甲烷总烃的监测结果偏低。在本标准方法中，充分考虑防爆安全的条件下，优先选择现场直接测试法测定污染源非甲烷总烃。
对于非甲烷总烃或总烃的采样分析方法主要有《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》、《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》、《固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测法》、《环境空气  总烃的测定  气相色谱法》，在本标准方法中，固定污染源非甲烷总烃或总烃的监测方法根据污染源排放类型分为有组织监测方法和无组织监测方法，在不同排放类型下，根据防爆安全条件和实际监测能力选择对应的监测方法。
4.3.3特征项目的监测方法
在本标准方法中，固定污染源特征项目的监测方法根据污染源排放类型分为有组织监测方法和无组织监测方法，在不同的排放类型下，根据VOCs的具体化合物选择对应的监测方法。

表4-1为我国标准体系中固定污染源排放 VOCs （单独污染物）的相关监测方法，表4-2为我国标准体系中固定污染源排放 VOCs （多种污染物）的相关监测方法，表4-3为我国标准体系中无组织排放 VOCs的相关监测方法。
表4-1我国标准体系中固定污染源排放 VOCs （单独污染物）的相关监测方法
	污染物
	标准号
	标准名称
	采样方法

	酚类
	HJ/T32-1999
	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法
	吸收液

	甲醇
	HJ/T33-1999
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法
	注射器

	氯乙烯
	HJ/T34-1999
	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法
	注射器

	乙醛
	HJ/T35-1999
	固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法
	吸收液

	丙烯醛
	HJ/T36-1999
	固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法
	注射器

	丙烯腈
	HJ/T37-1999
	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法
	吸附管(活性炭)

	非甲烷总烃
	HJ/T38-1999
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
	注射器

	氯苯类
	HJ/T39-1999
	固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法
	吸附管（特殊吸附剂）

	
	HJ/T66-2001
	大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
	吸附管（特殊吸附剂）


表4-2我国标准体系中固定污染源排放 VOCs （多种污染物）的相关监测方法
	污染物
	标准号
	标准名称
	采样方法

	24种

苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）、乙苯、苯乙烯
	HJ 734-2014
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
	吸附管

	61种

苯、甲苯、二甲苯（邻、间、对）、乙苯、苯乙烯、1，2，4-三甲苯、1，3，5-三甲苯
	HJ 732-2014
	固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法
	气袋法


表4-3我国标准体系中无组织排放 VOCs的相关监测方法
	污染物
	标准号
	标准名称
	采样方法

	挥发性有机物
	HJ 759-2015
	环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法
	金属罐

	挥发性有机物
	HJ 644-2013
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
	吸附管

	挥发性卤代烃
	HJ 645-2013
	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法
	吸附管

	总烃
	HJ 604-2011
	环境空气 总烃的测定 气相色谱法
	注射器

	苯系物
	HJ 584-2010
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	吸附管

	苯系物
	HJ 583-2010
	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法
	吸附管

	酚类化合物
	HJ 638-2012
	环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法
	吸附管

	醛、酮类化合物
	HJ 683-2014
	空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法
	吸附管

	甲醛
	GB/T 15516-1995　
	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
	吸收液

	硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫
	GB/T 14678-93　
	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
	采气瓶

	三甲胺
	GB/T 14676-93　　
	空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法
	吸附管


在《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）中，规定了24种挥发性有机物测定的固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法，该标准对于北京市排放标准中三甲苯的监测方法没有涉及，HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》中未对1，2，3-三甲苯的适用性作出说明，因此在本标准中作出规定，对于三甲苯的测定，选用附录A中方法《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-气相色谱质谱法》。
4.4采样技术要求

4.4.1有组织排放废气监测技术要求
有组织排放废气监测技术要求参考了《固定源废气监测技术规范》（HJ/397）、《固定污染源排放废气中颗粒物测定和气态污染采样方法》（GB16157）、《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195）等方法以及国外技术文献。

4.4.1.1采样点位要求

采集挥发性有机物时，由于气态污染物在烟道内分布比较均匀，所以挥发性有机物的采集可以参照GB/T 16157和HJ/T397中气态污染物采样布点方法，宜选取排气筒中心作为采样点。

4.4.1.2监测平台和监测孔要求

被监测方应按照《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195）的规定设置永久监测平台和监测孔。监测孔的直径在90mm—120mm之间，监测孔应开在烟道的负压段，若负压段下无法满足开孔需求，对正压下输送废气的烟道，应安装带有闸板阀的密封监测孔。

监测平台应设置在监测孔正下方1.2m-1.3m处，可操作面积不小于2平方米，平台长度和宽度不小于1.2m，且不小于监测断面直径或当量直径的1/3，监测平台的护栏高度不低于1.2m，监测平台应设置低压配电箱。监测平台与坠落高度基准面之间距离超过2m时，应安装斜梯、转梯或电梯到达监测平台。

4.4.1.3采样频次和采样时间

在VOCs排放设施中，多采用间歇式排放，所以在很多情况下，VOCs并不是以平均浓度排出的，有组织废气排放源的采样频次和采样时间参考日本《挥发性有机化合物的测定方法》，其对有代表性VOCs排放模式（印刷行业、化工加工行业、喷涂行业）进行长时间测试，计算各自排放模式中的移动平均值，调查采样平均化时的浓度波动，采样时间确定为不少于20分钟，可以得到平均、具有代表性监测结果。
从图4-1实测值的曲线图可知，网版印刷VOCs的排放属于长期稳定的排放，其污染物的排放浓度在一定时间内比较平均，所以其10min移动平均曲线、20min移动平均曲线、60min移动平均曲线差异很小，并且都与实测值曲线高度重合，故在长期稳定排放的情况下，采样时间的选择较为灵活。 
[image: image2.jpg]ﬁ%éﬁfﬁ/ﬁi (HHﬁEDElJ

200 — -

0 ‘
0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140
=R Time (min) B® ¥ (105 MM Time (min)
200
150 gt R
Q — R
5 §‘°° I emwmeon——
50
0
0 20 40 60 80 100 120 140 0
BYTHY(209FH) Time (min)

80
BRITEY (605 MW

Time (min)




图4-1印刷行业废气采样时间实验图
     从图4-2实测值的曲线图可以看出，三滤乙烯脱脂清洗工艺VOCs的排放属于短期内变动不规则的情况，其污染物的排放浓度在很短的时间差异很大，可以看出10min移动平均曲线与实测值曲线差异不明显，但是20min移动平均曲线趋于缓和，20min移动平均值的最大值与最小值之间的间隔较小，60min移动平均值基本保持稳定，故在短期内变动不规则的情况下，采样时间在20min以上，可以获得浓度较为平均的污染物样品。
[image: image3.jpg]LN A2 B A B B (=R R i ot )

T—BR¥5105

0 SV SO W— - : 2
0 20 40 00 850 100 120 40 100 10 200 220 200 0 20 40 60 B0 100 120 140 160 180 200 220 240
=i Time (min) S RmEROI0) Time (min)

a—— L —

m .

m v ; -.!!“20” } m
300

200

e g 100
e

S AV

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20
BMEs(209) Time (min) BREH(604) Time (min) :




图4-2化工加工行业废气采样时间实验图

    从图4-3实测值的曲线图可以看出，喷绘涂装VOCs的排放属于长期变动不规则的情况，其污染物的排放浓度在很长时间内都不同，可以看出10min移动平均曲线与实测值曲线差异不明显，但是20min移动平均值变化差异很小，60min移动平均值基本保持稳定，故在长期变动不规则的情况下，采样时间在20min以上，可以获得浓度较为平均的污染物样品。
[image: image4.jpg]KA

0 20 40
BWT(204)

W By 1

(BEZx iR )

100 120 140

—-UU‘FQ(ZOQ) z

— RN -‘
|——BBEH(105)

400
€ 300
o
zw &
100
o ;
0 20 40 60 80 100 120 140
BREs(105) Time (min)

20
BBTH(605)




图4-3喷涂行业废气采样时间实验图
综合以上三个行业的VOCs排放采样时间的实验结果，采样时间定为20min能够获得较为平均的样品，使采样更具有代表性，从而得到VOCs排放的真实浓度值。

标准制定过程中，选取有代表性的汽车喷涂污染源进行实际测试，图4-4为采样时间验证试验图，可以看出，10min、15min移动平均曲线与实测值曲线趋势比较相似，但20min、30min移动平均值变化较小，移动平均曲线比较缓和，说明采样时间20min以上，可以使样品混合均匀，最终获得较为平均的数值。验证了标准方法中采样或连续监测20min具有较好代表性。
第二，由于现场测试设备考虑到其便携性，其氢气瓶体积多缩小为1~2升，连续工作时间一般为2~5小时，考虑到污染源监督监测时，VOCs污染源的排放口相对较多，每个监测点的连续监测时间不宜过长，因此，本标准将现场连续监测时间规定为不少于20分钟。
第三、现场采样时，本标准要求使用容积至少为10升气袋，各个方法标准中规定的采样流量一般为0.3~0.5l/min，其采样时间为20分钟左右比较合适。
[image: image5.png]700
600
500
400
300
200
100

1 31

10minf 51y

—— SRR
— TRIE

61 91 121 151 181 211
HEN




 [image: image6.png]700
600
500
400

200
100

15minf 571y

—— KPR E
—eTRHE

91 121 151 181 211

BHEA





[image: image7.png]700

600

500

400

300

200

100

20min #3115

61

121

181

——SEFRE
— TRHE




 [image: image8.png]700
600
500
400
300
200
100

30minf% ) 15

——LERE
———TRNE

1 61 121 181
HEN





图4-4汽车喷涂行业采样时间验证试验图
4.4.1.4采样器具

污染源废气中VOCs监测的手工采样主要有气袋、金属罐、吸附管、注射器四种，气袋法主要依据HJ 732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》 ；吸附管采样法主要依据HJ734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 气相色谱-质谱法》；真空瓶或注射器采样法主要依据HJ T38-1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》。
规范中对采样气袋的容积提出了不少于10升的要求，主要是考虑到样品气的代表性，美国EPA method18要求样品气袋的容积为10~50升，日本JIS B 7989:2008中规定样品气袋的容积不少于20升。
4.4.2无组织排放废气监测技术要求

无组织排放废气监测技术要求参考了《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/55-2000）、《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB11/1201-2015）等方法。

4.4.2.1 采样点位

一般情况下，厂界的无组织排放监控点的数目和设置，按照HJ/55-2000执行，在单位周界10m范围内的浓度最高点布设，监控点最多可设置4个，参照点只设1个。

生产设施（车间）在带有集气系统的密闭工作间完成，无组织排放监控点设置在密闭工作间（车间）外1米，最低高度1.5米处，监控点的数量不少于3个，并选取浓度最大值；生产工序未在密闭工作间内完成，无组织排放监控点设置在生产设备外1米，最低高度1.5米处，监控点的数量不少于3个，并选取浓度最大值。

4.5附录说明

本标准中附录共计4个，附录A为规范性附录。附录B、C、D为资料性附录。
附录A为固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-气相色谱质谱法。
附录B为固定污染源废气 非甲烷总烃或总烃标准监测方法表
附录C为固定污染源废气 特征项目标准监测方法表

附录D为固定污染源挥发性有机物的检测流程
5重大意见分歧的处理依据和结果
本标准共征求了××个有关单位和部门的意见，涉及的单位类型为使用单位、科研机构、行业主管部门和检测机构等。其中回函单位数量××个，未回函单位数量××个，××个单位和部门提出修改意见，提出修改意见共计××条，采纳或部分采纳的意见为××条，没有采纳的意见××条，到目前为止没有重大的意见分歧。

6国际或国外标准的引用

本标准是为配合国家相关排放标准的实施而制定的，标准制定中充分参考了美国、欧盟、日本、台湾等相关标准。Method-18 《Measurement Of Gaseous Organic Compound Emissions By Gas CHROMATOGRAPHY》，Method-25 《DETERMINATION OF TOTAL GASEOUS NONMETHANEORGANIC EMISSIONS AS CARBON》，EN12619-2013《Stationary source emissions. Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon. Continuous flame ionisation detector method》，HJ/T 38-1999《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定》，HJ604-2011《环境空气 总烃的测定 气相色谱法》等文本。

7 作为强制性标准的建议及理由

本标准为推荐性标准。

8 强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

无
9贯彻标准的措施建议

为保证本标准的有效实施，建议政府部门制定相应的监管办法，加大对固定污染源VOC排放的监管力度，同时加强对排污单位、检测机构等部门标准的宣贯培训。

10相关标准及参考文献

[1] Stationary source emissions. Determination of the mass concentration of total  gaseous organic carbon. Continuous flame ionization detector method. BS EN 12619-2013
[2]《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007

[3] 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定》HJ/T 38-1999

[4]《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》GB/T16157-1996

[5] 《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007

[6] 《固定污染源排气中挥发性有机物的采样气袋法 》HJ732-2014
[7] 《环境监测  分析方法标准修订技术导则》 HJ 168-2010

[8] 陈军,乐小亮,何娟等.非甲烷总烃测定中若干问题的研究[J].中国环境监测,2013,29(5):129-131.
[9] 齐文启,武攀峰,敬红等.关于非甲烷总烃(NMHC)的测定及结果表示[J].中国环境监测,2009,25(4):30-31
[10] 吴诗剑,季蕴佳,王臻等.双柱双检测器气相色谱法同时进样分析非甲烷烃[J].中国环境监测,2008,(5):4-7.
[11] 王铁宇,李奇锋,吕永龙等.我国VOCs的排放特征及控制对策研究[J].环境科学,2013,34(12):4756-4763.
[12] ]高德才,杨东胜.国内外防爆标准及防爆电气设备选型综述[C].全国冶金自动化信息网2014年年会论文集.2014:300-303.
[13] 刘玉梅,王赤宇.爆炸性气体环境危险区域范围划分的标准[J].油气田地面工程,2014,(8):59-59,60.
[14] 《DETERMINATION OF TOTAL GASEOUS NONMETHANEORGANIC EMISSIONS AS CARBON》EPA Method-25
[15] 《Measurement Of Gaseous Organic Compound Emissions By Gas CHROMATOGRAPHY》EPA Method-18
[16] 《Measuring method for volatile organic compounds in flue gas by analyzers》JIS B7989-2008
22

