《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品

制品制造》

编制说明

北京市环境影响评价评估中心

二〇二〇年六月

目录

一、任务来源	3

二、制定技术指南的必要性及意义	3

2.1行业发展迅速，环境问题凸显	3

2.2落实“放改服”改革要求	3

2.3现有标准体系尚未完善	4

三、工作过程	4

3.1主要工作过程	4

3.2北京市生物药品制品制造行业调研	5

3.2.1 行业范畴分析	5

3.2.2 北京市行业特点	7

3.2.3 产业政策与规划分析	8

3.3 生物药品制品制造行业生产工艺与排污节点	12

3.3.1主要产品	12

3.3.2主要原辅材料	12

3.3.3 主要生产设备	12

3.3.4 主要生产工艺	16

3.3.5 主要排污节点	21

3.4 生物药品制品制造行业污染防治措施	21

3.4.1废气防治措施	21

3.4.2废水防治措施	24

3.4.3 固废防治措施	27

3.4.4防渗与监控措施	27

3.4.5生物安全环境风险防控	28

3.5 国内外政策法规情况	31

3.5.1国外政策法规情况梳理	31

3.5.2我国国家层面现行法规情况梳理	31

四、技术指南制定的依据和原则及与现行法律、法规和标准的关系	32

4.1总体思路	32

4.2基本原则和技术路线	32

4.2.1基本原则	32

4.2.2技术路线	32

4.3 与现行法规、法律和标准的关系	33

五、主要技术内容及说明	34

5.1 范围	34

5.2 术语和定义	35

5.3 一般规定	35

5.4 环境影响评价技术要点	36

5.4.1 环境影响因素识别和评价因子筛选	36

5.4.2建设项目工程分析	36

5.4.3环境现状调查与评价	39

5.4.4　环境影响预测与评价	39

5.4.5 环境保护措施及可行性论证	39

5.4.6环境影响经济损益分析	41

5.4.7环境管理与监测计划	41

5.4.8环境影响评价结论	41

5.5 环境影响评价文件编制要求	42

六、重大意见分歧的处理依据和结果	42

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况	50

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由	50

九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案	50

十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)	50

十一、其他应说明的事项。	50

# 一、任务来源

为落实北京市简政放权、放管结合、优化服务的改革要求，指导环境影响评价文件编制、技术评估和审批管理工作高效开展，实现 “高精尖”产业与环境保护的可持续发展，北京市生态环境局于2019年12月下达了《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》（以下简称《指南》）的编制任务，并委托北京市环境影响评价评估中心承担该《指南》的编制工作。

本标准起草单位：北京市环境影响评价评估中心。

# 二、制定技术指南的必要性及意义

## 2.1行业发展迅速，环境问题凸显

生物药品制品制造产业是北京市经济发展的重点领域，已列入北京市的高新技术产业，呈快速发展趋势。当前全市生物制药产业产值已过千亿元，是我市重要支柱产业之一，已形成北京经济技术开发区生物医药园、大兴生物医药产业基地、中关村生命科学园等生物医药产业聚集区。该行业产生的主要污染物有工业废气、工业废水、危险废物，其中废气中以挥发性有机物（以下简称VOCs）为主，废水中主要污染物浓度高，同时还存在生物安全环境风险。其细分行业广泛，产品种类多，企业规模大小不一，具体工艺流程、原辅材料、污染排放因子和污染源强等方面又具有一定的差异性，环境污染风险与生物安全环境风险不易区分，给该类项目的环境影响评价带来一定难度。因此，有必要在现有的技术、经济条件下提出环境影响评价规范性技术文件，统一该行业的环境影响评价技术要求。

## 2.2落实“放改服”改革要求

编制《指南》是贯彻落实“放管服”改革中简政放权、放管结合、优化服务的要求。各区生态环境局在审批权限下放后，可能存在技术能力跟不上的问题，通过编制《指南》可统一各区审查标准，提高技术评估质量，提升全市生物药品制品制造类项目环评文件审批质量。促使区级生态环境局真正做到“接得住”、“管得好”，提升区级生态环境局政务服务能力和审批效率，使深化“放管服”改革和优化营商环境落到实处。《指南》有利于更好的发挥环评在项目建设前的控制作用，对于防控环境污染，保障可持续发展具有重要意义。

## 2.3现有标准体系尚未完善

国家出台的建设项目环境影响评价技术导则有总纲、大气、水、声、土壤等要素导则，上述几个标准只针对建设项目环境影响评价做了普适性要求，而不同行业的建设项目污染物产生和排放情况千差万别，生态环境部已出台了轨道交通、水利水电、铀矿冶、输变电工程、制药建设项目等行业的导则。其中，制药建设项目行业环评导则适用范围于化学药品制造，生物、生化制品制造，单纯药品分装、复配，中成药制造、中药饮片加工等，就生物药品制品制造建设项目而言，欠缺针对性，可操作性较差。而生物药品制品制造行业是北京未来发展的重点产业之一，有必要尽快制定此类项目的环境影响评价技术指南，强化行业环境管理。

三、工作过程

3.1主要工作过程

接到北京市生态环境局下达的工作任务后，北京市环境影响评价评估中心集中技术力量，成立了编制组开展《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》编制工作。编制组查阅了大量国内外相关文献资料，调查分析了北京市生物药品制品制造行业发展现状，对北京市生物药品制品制造典型企业开展了环评文件调研和现场实地考察，目的是了解生物药品制品制造产业的生产状况、发展趋势、产排污情况、现有控制技术水平等；并结合北京市生态环境保护的具体要求进行分析与应用，形成《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》（征求意见稿）。

具体工作过程包括：

（1）资料调研——包括对国内外相关排放标准、生产工艺、污染控制技术、行业发展情况、管理部门控制要求等进行了调研。

（2）产业分析——调查生物药品制品制造行业发展规划、建设现状以及污染防治现状，着重分析北京市生物药品制品制造行业特点，产业政策和发展规划。

（3）典型项目调研——查阅了2016年以来北京市生物药品制品制造建设项目环境影响报告书25件，选取部分典型企业开展现场调研，对基本情况、生产设备、原辅材料应用、控制标准、工艺特点、污染物排放、污染防治措施、监测情况等相关问题进行了调查，全面分析了该行业的工艺流程、产排污特点、污染防治重点环节、环境管理要求，为本技术指南编制提供了丰富的数据基础。

（4）形成《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》（征求意见稿）——在以上研究的基础上，编制了《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》及其编制说明，编制过程中邀请了生态环境部评估中心、高等院校和科研院所、环境影响评价单位、标准研究所等方面的专家，对文本和编制说明进展咨询，并依据意见多次修改完善。期间，征询了生态环境行政主管部门的意见。

（5）召开专家讨论会——2019年11月，北京市环境影响评价评估中心组织召开了专家讨论会，根据反馈意见对《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》及编制说明初稿进行了研讨，对文件的总体结构和主要内容进行了深入讨论。

（6）组织第二轮专家咨询——2020年3月，北京市环境影响评价评估中心采用函询方式组织第二轮专家咨询，根据反馈意见对《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》及编制说明修改稿进行了咨询。

（7）组织第三轮专家咨询——2020年4月，北京市环境影响评价评估中心采用函询方式组织第三轮专家咨询，根据反馈意见对《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》及编制说明修改稿进行了咨询。

（8）组织第四轮意见征求工作——2020年5月，北京市环境影响评价评估中心采用函询方式分别向区生态环境局、典型生物药品制品制造企业、外省市环境影响评价技术评估部门、市生态环境局14个相关处室和直属事业单位征求意见，根据反馈意见对《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》及编制说明修改稿进行了咨询。

3.2北京市生物药品制品制造行业调研

3.2.1 定义与行业范畴分析

基于《中华人民共和国药典》（2015年）和《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ 1062-2019）的有关术语，规定本指南的“生物药品制品制造”定义：利用微生物、细胞、动物或人源组织和体液等为起始原材料，采用生物学技术生产用于预防、治疗和诊断的生物药品、基因工程药物和疫苗的过程，对应《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C276的行业范围。

《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）第C276项为“生物药品制品制造”，包括两个小类：“2761生物药品制造”、“2762基因工程药物和疫苗制造”。有关行业分类（产品分类）详见表1。

表1    生物药品制品制造的行业分类目录表

| 大类 | 小类 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 276 生物药品制品制造 | 2761生物药品制造 | 包括下列生物药品制造活动： —酶类生化制剂：胰蛋白酶制剂、糜蛋白酶制剂、菠萝蛋白酶制剂、链激酶制剂、重组链激酶制剂、双链酶制剂、尿激酶制剂、溶菌酶制剂、辅酶Q10制剂、辅酶I制剂、复合辅酶制剂、冬门酰胺酶制剂、胰酶制剂、多酶制剂、胃蛋白酶制剂、含糖胃蛋白酶制剂、淀粉酶制剂； —氨基酸及蛋白质类药：乙酰半胱氨酸制剂、羧甲司坦制剂、盐酸美司坦制剂、胱氨酸制剂、盐酸赖氨酸制剂、谷氨酸制剂、门冬氨酸制剂、冬门酰胺制剂、复合氨基酸制剂、复方氨基酸制剂、复方赖氨酸制剂、注射用氨基酸类药及输液、其他氨基酸及蛋白质类药； —脂肪类药制剂：注射用脂肪类药、脂肪类药胶囊、脂肪类药片剂、其他脂肪类药制剂； —核酸类药制剂：三磷腺苷钠制剂、环磷腺苷制剂、肌苷制剂、核糖核酸制剂、其他核酸类药制剂； —类毒素：吸附精制白喉类毒素、吸附精制白喉破伤风二联类毒素、吸附精制破伤风类毒素、吸附精制破伤风·气性坏疽四联类毒类、葡萄球菌类毒素、其他类毒素； —抗血清类：抗蛇毒血清、抗狂犬病血清、抗炭疽血清、抗赤痢血清、精制抗腺病毒血清、抗淋巴细胞血清、其他抗血清； —血液制品：球蛋白、白蛋白、血液制品制剂； —细胞因子：干扰素制剂、胸腺肽制剂、转移因子制剂、促肝细胞生长素制剂、白介素制剂； —诊断用生物制品：诊断用菌素、菌液、菌体，诊断血球，诊断用抗原，诊断用血凝素，诊断用血清，试验用毒素，诊断用生物试剂盒； —生物制剂：生物菌及菌片、生物试剂盒、微生物培养基、其他生物制剂； —病人医用试剂：血型试剂、影象检查用化学药制剂、器官功能检查剂； —非病人用诊断检验、实验用试剂（部分）：有衬背的诊断或实验用试剂、无衬背的诊断或实验用试剂； —其他生物化学药品； 不包括： —基因工程药物制造，列入2762（基因工程药物和疫苗制造）； —疫苗制造，列入2762（基因工程药物和疫苗制造）。 |
|  | 2762基因工程药物和疫苗制造 | 包括下列基因工程药物和疫苗制造活动： —基因工程药物：干扰素α类基因工程药物、干扰素γ类基因工程药物、白细胞介素-2基因工程药物、粒细胞—巨噬细胞集落刺激因子基因工程药物、表皮生长因子基因工程药物、链激酶基因工程药物、乙肝疫苗基因工程药物、成纤维细胞生长因子基因工程药物、红细胞生长素基因工程药物、胰岛素基因工程药物、人生长激素基因工程药物、粒细胞集落刺激因子基因工程药物； —（疫苗） —菌苗：伤寒菌苗、霍乱菌苗、霍乱伤寒混合菌苗、霍乱伤寒副伤寒甲乙菌苗、伤寒副伤寒甲乙菌苗、伤寒副伤寒甲二联菌苗、伤寒·副伤寒甲·乙三联菌苗、霍乱·伤寒·副伤寒甲·乙四联菌苗、百日咳菌苗、钩端螺旋体菌苗、多价钩端螺旋体菌苗、脑膜炎球菌多糖菌苗（A群）、炭疽活菌苗、气管炎菌苗、气管炎溶菌菌苗、吸附霍乱菌苗、吸附霍乱类毒素菌苗、冻干牛痘苗、流脑菌苗、其他菌苗； —菌苗制剂：吸附百日咳白喉破伤风混合制剂、吸附百日咳菌苗白喉类毒素混合制剂、卡介苗多糖核酸、破伤风类毒素混合制剂、核酪制剂、口服多价痢疾噬菌体、哮喘菌苗注射液、气管炎菌苗片； —人用疫苗：脑炎疫苗，脑膜炎疫苗，麻疹、风疹及腮腺炎疫苗，狂犬病疫苗，脊髓灰质炎疫苗，肝炎疫苗，流感疫苗，肾综合症疫苗，破伤风、白喉及百日咳疫苗，黄热碱毒活疫苗，其他人体用疫苗。 |

3.2.2 北京市行业特点

（1）行业发展概况

2016年，全市医药工业全部企业营业收入1100亿元，同比增长11.3%。化学药、中药、生物制药、医疗器械四个子行业规模占医药工业的92%，是北京医药工业的主体。其中，化学药占48%，中药占18%，生物药占12%，医疗器械占14%。整体来看，化学药仍是产业主力军，在保障产业稳定和转型升级中发挥重要作用；生物制药和医疗器械北京优势和未来的潜力领域，利润较高，增长潜力巨大，是未来产业增量的重要来源。2016年，北京生物制药领域利润率高达30.1%，高于全国生物制药行业利润率（13.1%）17个百分点，主营收入增速24.4%，利润增速23%；医疗器械领域利润率达17.4%，高于全国医疗器械行业利润率（9.9%）7.5个百分点，主营收入增速12.2%，利润增速32.8%。

北京生物医药产业跨越发展工程（即：G20工程）是北京市政府于2010年4月23日启动的北京生物医药产业跨越发展工程，意在推动北京生物医药产业成为首都具有战略意义的支柱产业。其中，“G”代表“Great（伟大）”，“20”则意味着“二八”法则中最核心的“20%”。G20企业仍是产业中坚力量。2016年北京生物医药产业跨越发展工程三期启动，认定了66家G20企业和23家G20后备企业。2016年，52家G20工业企业（规上）营业收入达520.2亿元，占全市医药工业（规上）的50.6%，同比增长15%，高于全市医药工业4.7个百分点，利润增速17%，高于全市医药工业利润增速0.8个百分点，利润率高达23%，高于全市医药工业销售利润率4.5个百分点。G20企业在增长速度和利润率等方面始终保持全市领先水平，成为拉动北京生物制药产业经济正常的中坚力量。

目前北京生物制药产业已形成生命科学与健康医学前沿技术、生物医药产业、临床医学研究三位一体的整体科技布局。以临床需求为牵引，以前沿技术为支撑，建设和完善北京生物制药产业创新体系。

“一南一北”空间格局初步形成。北京初步形成了“一南一北、各具特色”的生物制药产业空间布局，“南”包括以亦庄和大兴生物医药基地为核心的高端产业基地，“北”包括以中关村生命科学园为核心的研发创新中心。

“四轮驱动”发展格局不断巩固。生物制药产业形成了以化学制药、中药制药、生物制药、医疗器械为主导的发展格局，实现营业收入和利润均占医药制造业的93%。其中，化学制药具有突出的品牌优势和较高的规模优势，生物药品制造业增长强劲。

总量平稳快速增长。“十一五”末北京医药产业主营业务收入不到400亿，“十二五”末达到1300亿元左右，年均增速16%，成为北京新增的千亿级产业。医药工业利润总额保持全国前五，销售利润率始终全国第一，医药工业增加值上升至全市第二位。疫苗、诊断试剂销售额占国内市场份额1/7 和1/3 以上。

（2）北京市生物药品制品制造企业分布情况

根据污染源普查和环评文件数据库调查，目前北京市生物药品制品制造企业约102家。其中，2017年全市现有企业90家，2017-2019年近三年新批复建设企业共有12家，占全市企业总数的11.8%，可以看出该行业的发展较快，且这12家企业均位于市级以上园区，反映了生物药品制品制造企业有向园区聚集的趋势。按照国民经济行业分类，其中，第2761项生物药品制造的企业共74家，第2762项基因工程药物和疫苗制造的企业共28家。

生物药品制品制造企业在各区分布情况如表2、图1。

表2  北京市各区生物药品制品制造企业数量统计表

| 行政区 | 企业数量/家 |
| --- | --- |
| 朝阳区 | 2 |
| 石景山区 | 1 |
| 海淀区 | 6 |
| 门头沟区 | 1 |
| 房山区 | 6 |
| 通州区 | 9 |
| 顺义区 | 10 |
| 昌平区 | 11 |
| 大兴区 | 9 |
| 怀柔区 | 6 |
| 平谷区 | 3 |
| 密云区 | 1 |
| 延庆区 | 1 |
| 开发区 | 36 |
| 总计 | 102 |

单位:家

图1北京市生物药品制品制造企业各区数量分布图

其中有67家企业位于市级以上园区，占生物药品制造企业总数的65.7%。生物药品制品制造企业在市级以上园区分布情况如表3、图2。

表3 市级产业园区内生物药品制品制造企业数量

| 园区名称 | 企业数量/家 |
| --- | --- |
| 中关村科技园区石景山园 | 1 |
| 中关村科技园区海淀园 | 5 |
| 北京临空经济核心区 | 3 |
| 中关村科技园区昌平园 | 4 |
| 中关村科技园区大兴生物医药基地 | 6 |
| 北京大兴经济开发区 （国家新媒体产业基地） | 2 |
| 北京雁栖经济开发区 | 4 |
| 北京密云经济开发区 | 1 |
| 中关区科技园区平谷园 | 3 |
| 北京八达岭经济开发区 | 1 |
| 北京经济技术开发区 | 36 |
| 北京石龙经济开发区 | 1 |
| 总计 | 67 |

单位:家

图2 市级产业园区内生物药品制品制造企业数量统计图

从表2和图1可以看出，北京市生物药品制品制造企业分布最多的区域是北京经济技术开发区，共有36家，占全市的35.3%，其它分布较多的区有昌平（11家）、顺义（10家）、通州（9家）、大兴（9家）等区。从表3和图2可以看出，市级以上园区内的生物药品制品制造企业主要集中在北京经济技术开发区，占市级以上园区内该类企业数量的53.7%。

3.2.3 产业政策与规划分析

在政策规划方面，2002年和2009年，北京市颁布了《北京生物工程与医药产业振兴纲要》、《北京市调整振兴生物和医药产业实施方案》；2011年，制定了《北京市“十二五”时期生物和医药产业发展规划》。经检索，进入“十三五”以来，没有查到北京市公开发布的生物药品制品制造产业政策与规划，从时效性角度来讲，没有现行的专门的产业政策。但是，其他相关的政策、规划有生物药品制品制造方面的内容，经收集整理，情况如下。

（1）产业政策

国家产业结构调整指导目录（2019年本）

2019年8月27日国家发展改革委第29号令公布国家产业结构调整指导目录（2019年本）。其中，第十三大类“医药”中，第2小类“2、重大疾病防治疫苗、抗体药物、基因治疗药物、细胞治疗药物、重组蛋白质药物、核酸药物，大规模细胞培养和纯化技术、大规模药用多肽和核酸合成、抗体偶联、无血清无蛋白培养基培养、发酵、纯化技术开发和应用，纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂，采用现代生物技术改造传统生产工艺”，属于鼓励类。

北京市鼓励发展的高精尖产品目录（2016年版）

2016年5月，为深入实施《<中国制造2025>北京行动纲要》（京政发〔2015〕60号），促进本市存量产业结构优化、提质增效、创新发展，加快培育符合首都功能定位的高精尖产业，紧密结合本市产业发展实际，北京市经济和信息化委员会印发了《北京市鼓励发展的高精尖产品目录（2016年版）》。其中，创新药物和新型制剂列入了其中的创新前沿产品，包括：针对重大疾病、用于紧急预防和治疗感染性疾病的药物；免疫原性低、稳定性好、靶向性强、长效、生物利用度高的基因工程蛋白质及多肽药物。

北京“高精尖”产业活动类别（试行）（2017年）

2017年5月，北京市统计局北京市经济和信息化委员会联合印发北京“高精尖”产业活动类别（试行）的通知。北京“高精尖”产业是以技术密集型产业为引领，以效率效益领先型产业为重要支撑的产业集合。其中，技术密集型“高精尖”产业指具有高研发投入强度或自主知识产权，低资源消耗特征，对地区科技进步发挥重要引领作用的活动集合。效率效益领先型“高精尖”产业指具有高产出效益、高产出效率和低资源消耗特征，对地区经济发展质量提升和区域经济结构转型升级具有重要带动作用的活动集合。主要包含符合“高精尖”产业定义的产业活动，具体涉及《国民经济行业分类》( GB/T 4754-2011)中6个行业门类、28个行业大类、80个行业中类和130个行业小类。其中，行业代码为2760的生物药品制造列入了“高精尖”产业活动类别表。

（2）规划

北京城市总体规划(2016年—2035年)

2017年，北京城市总体规划(2016年—2035年)获得国务院批复，其中，第七章“深入推进京津冀协同发展，建设以首都为核心的世界级城市群”, 第三节“推进重点领域率先突破”，第112条“加强区域产业协作和转移”，第1项，“加强重点领域产业对接协作”规定：“依托京津、京保石、京唐秦等主要通道，推动制造业要素沿轴向集聚，协同建设汽车、新能源装备、智能终端、大数据、生物医药等优势产业链。积极构建京津都市现代农业区和环首都现代农业科技示范带，形成环京津一小时鲜活农产品物流圈。”

《中国制造2025》北京行动纲要

为深入贯彻《中国制造2025》，全面落实《京津冀协同发展规划纲要》，持续推动本市制造业转型升级，加快构建高精尖经济结构，努力建设全国科技创新中心，特制定本行动纲要。

第四条规定：聚焦发展五类产品，全力打造“北京创造”品牌：“(一)创新前沿产品。聚焦新一代信息技术、新材料技术、智能制造、生命科学等创新前沿领域，率先布局，加快突破，取得一批拥有自主知识产权的原始创新成果。重点布局领域包括：超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等新材料产品；高端软件、智能硬件、高性能集成电路等信息技术产品；干细胞、靶向药物、医学影像精密仪器等生物医药产品；北斗导航、无人智能航空器等尖端航空航天产品。”

第五条规定：组织实施八个专项，带动实现重点领域突破：“(七)新一代健康诊疗与服务专项。围绕大健康产业的新需求，以重点疾病的预防、诊断、治疗和康复为切入点，大力推动新型药物、生物医学工程及基因检测技术等创新成果的产业化，开发基于“互联网+”的智能健康产品，建设自我健康管理、早期预防、远程医疗和医药电子商务相结合的大健康服务体系。通过实施本专项，基本形成以诊断试剂、创新药物、高端医疗器械及智能健康服务为主的新型产业体系，推动健康服务业态快速发展，形成新一代健康诊疗与服务产业的发展优势。”

北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第三章“加快构建“高精尖”经济结构 ”规定：“大力发展战略性新兴产业。大力发展电子信息、生物医药、新能源、新材料、智能制造、航空航天、新能源汽车、轨道交通等战略性新兴产业。积极推进第五代移动通信(5G)、未来网络、可穿戴医疗设备、基因检测、3D打印、第三代半导体材料、智能机器人等领域发展。到2020年，战略性新兴产业创新能力大幅提升，掌握一批达到世界先进水平的关键核心技术，培育一批国际知名品牌和具有较强国际竞争力的跨国企业，形成一批拥有技术主导权的产业集群。”

第四章“推动京津冀协同创新与产业协作” 第二条规定：“推动产业对接协作“促进优势产业链条发展。在联动发展基础较好、产业链条较长、发展空间较大的重点领域，加强产业链条与价值链条对接协作，引导合理分工，重点促进航空航天、新能源装备制造、智能终端、大数据、生物医药产业、汽车等跨区域优势产业链发展，推动产业加快转型升级。”第三条规定：“优化区域产业合作格局：“推动三条产业带协同发展。沿京津走廊，强化京津冀地区科技研发和成果产业化功能，推进北京经济技术开发区建设，以电子信息、高端装备、航空航天、生物医药、新能源汽车等产业为重点，建设高新技术产业带。沿京广线，统筹利用永定河绿色生态廊道的良好生态环境，以丰台园区、石景山园区、门头沟园区、中关村南部(房山)科技创新城等为节点，强化科技创新资源向南辐射，带动周边区域创新发展。沿京九线，推动沿线地区转型升级发展。”

北京市“十三五”时期高技术产业发展规划

为进一步突出高端化、服务化、集聚化、融合化、低碳化，持续优化符合首都经济特点的现代产业体系，构建“高精尖”经济结构，落实好京津冀协同发展战略，北京市制定了“十三五”时期高技术产业发展规划。

其中，“生物医药产业”规定：“发展新型疫苗、抗体、蛋白、基因等产业，适应基因工程、工程检测、智能诊疗等技术融合发展趋势，发展生命支持、数字化手术、植入电子治疗等治疗设备。加强中药制剂和中药新药技术孵化平台的建设，加速现代技术在传统中药中的融合应用。支持血管支架、人工关节、人工神经修复材料等高端介入植入类产品产业化。加强先导化合物合成和筛选、药物临床研究、安全性评价等生物研发外包服务。发展数字医学影像设备、新型放疗和治疗微系统、可穿戴医疗设备等高端诊疗设备，积极发展远程医疗和家庭诊疗等专用设备，促进生物医学工程高端化和多元化发展。大力推进农业优良新品种选育，加大工业生物技术和产品开发。继续深化北京生物医药产业跨越发展（G20）工程。支持自主医药加大海外认证和市场开拓力度。”

3.3 生物药品制品制造行业生产工艺与排污节点

为详细掌握生物药品制品制造行业的污染物产生与排放特点，本指南从该行业的主要产品与传统行业的差异特点、原辅材料与污染物产生的关系、关键工作设备的原理和方式、主要生产工艺的作用和过程，最后分析主要工艺单元的污染物产生环节。

3.3.1主要产品

经查阅大量文献资料，对生物制药的范围有不同理解。广义理解认为，将利用微生物生产的维生素、抗生素类药品，也属于生物制药范围，该类型生产具有工艺传统、物料使用量大、废水废气排放量大的特点，发酵罐一般以立米计量，甚至上百立米；狭义理解认为，即本《指南》所称生物药品制品制造，主要产品包括多肽和蛋白质类药物、疫苗、诊断试剂等几类，该类型生产具有工艺先进、物料使用量小、废水废气排放量小的特点，发酵罐一般以升计量。

本《指南》所涉产品包括《国民经济分类目录》第276项生物药品制品类，具体有酶类生化制剂、氨基酸及蛋白质类药、脂肪类药制剂、核酸类药制剂、类毒素、抗血清类、血液制品、细胞因子、诊断用生物制品、生物制剂、病人医用试剂、非病人用诊断检验实验用试剂（部分）、基因工程药物、菌苗、菌苗制剂、人用疫苗。

3.3.2主要原辅材料

生物药品制品制造生产工艺过程中，用到的原材料较多，而且重组蛋白、疫苗等不同产品用到的材料大不相同。但是多数的原材料不产生废气，不具有特殊性，形成的废水污染物也比较容易进行生化处理。废气主要来自溶剂的使用，例如甲苯、乙醇、丙醇、丙酮、甲醛和乙腈等。

3.3.3 主要生产设备

（1）生物反应器

生物反应器要满足和调控微生物、动物细胞、植物细胞的最适合生产和产物合成的环境，是工业化大规模细胞培养过程唯一的一个把原料转化成产物的装备。

微生物反应器

通常将进行大规模悬浮培养微生物的反应器统称为发酵罐，由于大多数工业微生物发酵是好氧发酵，因此发酵罐多采用通气和搅拌方式来增加氧在培养液中的溶解，以满足好氧微生物代谢过程对溶解氧的需求。按照能量输入的方式可以分为机械搅拌式、气升式和外部液体循环式三大类，其中，机械搅拌通气发酵罐占主导地位。

动物细胞培养反应器

图3    通用式发酵罐

与微生物相比，动物细胞没有细胞壁，对剪切作用十分敏感，甚至承受不了通气鼓包造成的剪切作用，因此动物细胞反应器中应进行十分缓和的搅拌。并且，动物细胞对培养基的营养要求比较苛刻，需要在含有多种氨基酸、微生物素、无机盐、糖和血清物料配成的培养液中才能很好的生长，对温度、ph值、溶解氧浓度等条件要求也严格，培养时间一般比微生物时间长，同时要防止杂菌生长。反应器一般分为悬浮培养生物反应器和贴壁培养生物反应器。动物细胞培养一般用于制备疫苗、诊断试剂、单克隆抗体、酶等生物制品。

植物细胞培养反应器

植物细胞比微生物细胞大得多，和动物细胞大小相似，通常是形成团细胞的非均相集合体，细胞壁比较脆弱，也是耐剪切力差，对培养基营养成分复杂丰富，需要防止杂菌生长。所有植物细胞都是好氧性的，培养中需要连续不断供氧。一般包括机械搅拌反应器、鼓泡式反应器、气升式反应器、旋转圆筒式反应器等。

（2）液固分离设备

液固分离操作是下游加工过程中出现频率最高的单元，从原理上讲分为过滤和沉降两种。

图4 带帆形搅拌器的连续灌注系统培养反应器

过滤

在推动力作用下，利用液固微粒的重度或颗粒尺度的差异使悬浮液通过某种多孔过滤介质，固体颗粒被截留，滤液穿过介质流出，实现两相分离的过程。分为滤饼过滤（板框压滤机）、深层过滤、绝对过滤等。

沉降

利用液固间的密度差异，在重力场或离心力场中的速度差而实现液固分离的过程。其中，离心力沉降较为普遍，例如三足离心机、管式离心机等。

（3）膜分离设备

膜分离技术是借助于膜的孔径，在推动力的作用下，把大于标示膜孔径的物质分子加以截留，以实现溶质的分离、分级和浓缩的过程。主要有微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析、膜电解、扩散渗析、透析、气体分离、蒸汽渗透、全蒸发、膜蒸馏、膜接触器和载体介导传递等。膜是该技术的核心设备，主要材质有聚偏二氟乙烯、聚四氟乙烯、聚醚砜、纤维素、尼龙、聚丙烯等。

（4）层析设备

层析技术，又称色谱技术，是利用不同分子在固定相和流动相即在两相介质间分配比例的不同而实现分离的技术。胰岛素是最早使用层析技术的药物，目前，干扰素、疫苗、抗凝血因子、生长激素、单克隆抗体、基因重组药物、天然药物分离等生产都应用了层析技术。

层析柱是层析设备的主要组成部分，功能是填装不同的层析介质，使混合物在通过它时因不同蛋白质分子与层析介质作用强度不同，因而迁移速度不同，从而分开混合物。可以分为玻璃层析柱（经济、低压）、护套层析柱（温控）、径向柱、高分辨率层析柱、工业规模层析柱等。

（5）离子交换设备

离子交换是基于由一种高分子合成材料作为吸着剂（离子交换剂）来吸附某些有价值的离子。在生物药品制品制造产业中，离子交换设备用于提取氨基酸、有机酸等小分子物质。离子交换设备主要有离子交换罐和交换柱。一般离子交换罐为带有椭圆形顶及底的圆筒形设备，其圆筒体的高径比一般为2-4，树脂层高度约占圆筒高度的50%-70%。另外还有反吸附离子交换罐和混合床交换罐。

（6）冻干设备

生物药品或制品一般为热敏物质，干燥设备必须是快速高效的，加热温度不能过高，产品与干燥介质的接触时间不能太长，同时还有纯度和无菌要求，干燥干燥设备一般保持密闭。冻干是现将湿物料冷到冰点以下，水分变为固态冰，再置于较高真空下，将冰直接升华除去。

（7）生物安全柜

生物安全柜是一种负压过滤排风柜，用于防止操作者和环境暴露于实验过程中产生的生物气溶胶。分为三级：

A.视窗开口 B.视窗 C.排气HEPA FILTER

D..供风HEPA FILTER E.正压气室 F.负压气室

图5   II 级生物安全柜示意图

I级安全柜

有前窗操作口，操作者可通过前窗操作口在安全柜内进行操作，前窗操作口向内吸入的负压气流保护操作人员的安全；排出气流经高效过滤器过滤后排除安全柜保护环境。

II级安全柜

有前窗操作口，操作者可以通过前窗作口在安全柜内进行操作，前窗操作口向内吸入的负压气流用以保护操作人员的安全；经高效过滤器过滤的下降气流用以保护安全柜内实验物品；气流经高效过滤器过滤后排除安全柜保护环境。

III级安全柜

是全封闭、不泄漏的通风柜。人员通过与柜体密闭连接的手套在安全柜内实施操作。下降气流经高效过滤器过滤后进入安全柜用以保护安全柜内实验物品；排出气流经两道高效过滤器过滤或通过一道高效过滤器过滤再经焚烧处理用于保护环境。

II 级生物安全柜设备示例

当II 级生物安全柜运转时，气流以设定速度从正面操作面进入安全柜，用以保护操作人员不受操作物逸散的污染，进入安全柜内的气体随即被风压引导流入循环室，以不流经物料为原则，藉以保护物料产品的安全，进气70%通过高效过滤器过滤后在安全柜内循环，30%通过高效过滤器滤后排出安全柜外（但仍然排放在车间内），过滤效率99.99%。高效过滤器的这种特性使得它能够有效地截留所有已知传染因子，并确保从安全柜中排出的是完全不含微生物的空气。

3.3.4 主要生产工艺

生物药物来源广泛，种类繁多，形制多样，且对成品的质量和纯度要求各异，因而其制备工艺也是多种多样，一般经过如下几个步骤：生物原料的获取及预处理、生物原料的破碎机液固分离、活性成分的初步分离（粗分离）、活性成分的纯化（精制）、活性成分的干燥或冻存、生物药物的制剂化。

（1）生物发酵工艺

“发酵”一词最早来源于拉丁文“fervere”（发泡），用来描述酵母菌作用于果汁或麦芽汁产生二氧化碳时的现象。从生物化学的角度来讲，发酵是指在无氧条件下，一个有机化合物能同时作为电子供体和最终电子受体并产生能量的过程。现代发酵工业上的发酵泛指利用微生物制造和生产某些产品的过程，或更确切的说“发酵是用生物催化剂使培养物质转变成产品的生物化学反应”，生物催化剂通常是细菌、放线菌、真菌或其解体产物（如酶）和动植物细胞等。

发酵类型主要包括：

a）微生物菌体发酵：以获得具有多种用途的微生物菌体细胞为目的发酵，是比较传统的菌体发酵。

b）微生物酶发酵：利用微生物发酵大量生产酶制剂，如α淀粉酶、蛋白酶、糖化酶等。

c）微生物的代谢产物发酵：按照产物产生的时期和与菌体生长繁殖的关系分为初级代谢产物（氨基酸、蛋白质、核苷酸、核酸、维生素、糖类）和次级代谢产物（抗生素、生物碱、色素、酶抑制剂、细胞毒素）。

d）微生物转化发酵：利用微生物代谢中的某一种酶将一种化合物转化为含有特殊功能基团产物的生物化学反应称为微生物转化，包括脱氢、氧化、脱水、缩合、脱羧、氨化、脱氨、异构化反应。

e）生物工程菌发酵：先将目的基因通过体外DNA重组技术插入载体，拼接后转入新的宿主细胞，构建成工程菌并使目的基因在工程菌体内进行复制和表达，从而获得目的产物。

f）动植物细胞培养：采用细胞操作技术，对原代细胞、转化细胞系等进行融合和重组构建出工程细胞系，在特制的动植物细胞反应器中适宜条件下培养，获取含有不同代谢产物的细胞群体。

传统发酵工程是利用微生物的生长和代谢活动来大量生产人们所需产品的过程，大宗产品种类为抗生素类、维生素类、氨基酸类等。本次研究范围聚焦生物药品制品制造，发酵有别于传统发酵类制药工艺，发酵的菌种有的是经过基因改构、筛选而得，经过发酵培养，诱导产生目的基因蛋白；有的或者应该称作细胞扩增，是更微观的细胞层面的增殖，得到目的细胞，多用于生产疫苗、诊断试剂等。总之，该类发酵具有发酵装置较小，反应产物精细等特点。

（2）生物原料的破碎

传统的生物药物原料以天然的生物原料为主，包括动物、植物、微生物等，随着生物技术的发展和应用，人工植被的生物原料，如人工构建的工程菌、工程细胞及转基因动植物等，已成为当前生物药物原料的主要来源。

细胞破碎是一种原料获取的重要的环节。生物活性物质分为“胞内”与“胞外”两种存在部位，“胞外”物质是由细胞产生，再释放出来的而“胞内”物质存在于细胞内，需要破坏细胞膜或细胞壁才能释放出来。常用的细胞破碎方式分为两大类：

a）机械法，包括组织捣碎法、高压均浆法、研磨法、超声法等。

b）非机械法，包括渗透冲击破碎法、反复冻融法、酶解法、化学试剂法等。

（3）生物药物的提取

在生物药物制备的早期阶段，由于提取液中目的物浓度较稀，杂质多，需要先进行初步分离，在有效去除大部分杂质的基础上同时富集目的物，然后再开展纯化步骤。

固液分离

将发酵液或培养液、提取液等中的悬浮固体，如细胞、菌体、细胞碎片以及蛋白质等沉淀物或它们的絮凝体分离出来的操作过程。

a）离心：速度快、效率高、操作占地面积小，能自动化、连续化和程序控制，适合于大规模的分离过程。

b）过滤：在推动力的作用下，使悬浮液中的液体通过多孔介质的孔道，而悬浮液中的固体课题被截留在介质上，实现固液分离的作用。

固相析出

目的物作为溶质存在于溶液中，改变溶液条件，使它以固体形式从溶液中分离出来的操作技术。适用于抗生素、有机酸等小分子物质的分离。

a）盐析法：利用各种生物分子在农盐溶液中溶解度的差异，通过向溶液中引入一定数量的中性盐，使目的物或杂蛋白以沉淀形式析出。

b）有机溶剂沉淀：有机溶剂能降低溶液的介电常数，增加生物分子上不同电荷的引力，导致溶解度降低，有机溶剂能雨水互相作用，破坏生物分子的水化膜，故生物分子在一定浓度有机溶剂中其溶解度具有差异达到分离，常用于蛋白质（包括酶）、核酸、多糖等生物分子的提取。

c）等电沉淀：利用两性电解质分子在电中性时溶解度最低，而各种两性电解质具有不同等电点来进行分离的一种方法。

d）成盐沉淀：生物大分子和小分子都可以生产盐类复合物沉淀，溶解度极低，容易沉淀析出。

e）亲和沉淀：在一定条件下，利用亲和反应原理，将配基与可溶性载体偶联后形成载体-配基复合物（亲和沉淀剂），该复合物可选择性的与蛋白质结合从而沉淀出来。

f）结晶：溶液中的溶质在一定条件下，由于分子有规则的排列而结合成晶体的过程称为结晶，是常用的制备纯物质的有效方法。

溶剂萃取

利用萃取剂的作用，把较难分离的混合物转化成较易分离的混合物，并未完成目标产物的分离任务，得到的是富集了目标产物的均相混合物，是一种初级分离技术。

a）双水相萃取：利用某些亲水性高分子聚合物的水溶液在超过一定浓度后可以形成两相，并在两相中水分均占很大比例，即形成双水相系统来萃取亲水性大分子的技术。

b）反胶束萃取：反胶束又称反胶团或反微团，是表面活性剂分散在连续的有机相中自发形成的纳米尺度的一种聚集体，可以选择性分离某些生物活性分子，适用于萃取蛋白质等亲水性生物大分子物质。

c）超临界流体萃取：又称压力流体萃取、超临界气体萃取、临界溶剂萃取等，是利用临界压力和临界温度以上的一些溶剂流体所具有的的能特异性增强物质溶解度能力来分离纯化的技术。

膜分离

是用半透膜作为选择障碍层，以膜的两侧存在的能量差作为动力，允许某些组分透过而保留混合物中其他组分，利用各组分透过膜的迁移率不同而达到分离目的的技术。

a）透析：主要用来分离两类分子量差别较大的物质，多用于去除大分子溶液中的小分子物质。

b）超滤：是一项分子级薄膜分离手段，以特殊的超滤膜为分离介质，以膜两侧的压力差作为推动力将不同分子量的物质进行选择性分离。常用来分离蛋白质、核酸、多糖、多肽、抗生素、病毒等。

c）电渗析：利用分子的荷电性质和分子大小的差别进行分离的膜分离法，可用于小分子电解质的分离和溶液的脱盐。

吸附法

指物质（主要是固体物质）表面吸住周围介质（液体或气体）中的分子或离子，吸附分离通常配合其他分离手段，用于分离提取液中的杂质或有效成分。

（4）生物药物的纯化

生物药物的精制纯化技术主要是各种层析纯化技术，主要用于生物药物的后期精制。

凝胶过滤层析

又称为凝胶排阻层析、分子筛层析、凝胶渗透层析等，是以多孔性凝胶填料为固定相，按分子大小顺序分离样品中各个组分的层析方法。

离子交换层析

是以离子交换剂为固定相，依据流动相中的组分离子与交换剂上的平衡离子进行可逆交换时结合力大小的差别而进行分离的一种层析方法。

疏水层析

也称为疏水亲和吸附层析，是利用表面偶联弱疏水性基团的疏水性吸附剂为固定相，根据蛋白质与疏水性吸附剂之间的弱疏水性相互作用的差别进行分离纯化的层析技术。

亲和层析

是利用生物分子间专一的亲和力而进行分离的一种层析技术。

（5）生物药物的制剂化

生物药物往往需要制备成合适的给药形式，才能最大程度的发挥药效，同时尽可能降低毒副作用，这种为适应治疗或预防的需要而制备的药物应用形式称为药物剂型，简称剂型。生物药物主要的制剂类型包括：

注射制剂

G 废气；W废水；N 噪声；S 固体废物

图6  某生物药品原液生产工艺流程

及产污节点图

指的是药物制成的供注入体内的无菌溶液（包括乳浊液和混悬液）以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液。主要包括冻干粉注射剂、溶液型注射剂、无针注射制剂。其中冻干制剂应用广泛，在一般贮存条件下，水溶性无菌药品的一些组分可能会因为某种化学反应失去活性，因此，需要采用能够保证药品稳定性的生产过程，冷冻干燥就是一种理想的方法。冷冻干燥是利用冰晶升华的原理，在高度真空的环境下，将已经冻结的药品无聊的水分不经过冰的融化直接从固体升华为蒸汽，经过冷冻干燥后抑制了水的活动，可以长期保存，尤其适用于不耐热的生物药物，如酶、激素、核酸、血液制品和疫苗等制品的长期保存。

非注射制剂

为减少注射给药的缺点和不便，非注射制剂得以发展，主要有口服制剂、肺部给药制剂、鼻腔给药制剂、结肠给药制剂、经皮给药制剂、植入剂等。

3.3.5 主要排污节点

生物药品制品制造类建设项目主要工艺流程及排污节点如右图示例。

工艺废气主要来自有机液态物料的使用，包括甲苯、乙醇、丙醇、丙酮、甲醛和乙腈等，主要产污环节为提取、溶剂回收废气，发酵过程中也会产生少量细胞呼吸气，主要成分是CO2 和N2，有的时候可能会产生具有异味的恶臭污染物。质检室、实验室在化验、试验过程中产生少量挥发性有机废气，制剂过程中也会产生少量含药尘废气等。

废水主要是生产设备、器皿的清洗废水，各种不同产品、工艺的生产差异较大，一般需要按批次计算，说明各种设备、器皿的清洗数量和单件的清洗次数、水量等参数，细化废水产生量的计算过程。从而，比较准确的测算废水排放量。

固废一般是含有生物活性的废液，主要包括发酵培养过程的废培养基、分离过程的细胞残渣、纯化过程的废填料等。需要特别重视消毒灭菌措施去除生物活性。

离心过程和其他动力设备一般会产生噪声。

3.4 生物药品制品制造行业污染防治措施

根据行业污染排放特点，从废气、废水、固废、地下水防渗与监控等重点方面调查污染防治措施技术水平现状，同时重视生物安全环境风险防控，调研分析了环评中控制生物安全的指标和主要措施。

3.4.1废气防治措施

（1）发酵废气

本次研究范围聚焦生物药品制品制造，发酵有别于传统发酵类制药工艺，具有发酵装置较小，反应产物精细等特点。发酵尾气是指发酵过程产生的CO2、水蒸气和部分发酵代谢产物。其中CO2、水蒸气不属于控制的污染物范畴，发酵代谢产物与生产工艺和获取的目标产品直接相关，可能含有受控类的恶臭污染物，例如有机酸类、NH3、H2S等；同时，发酵废气中一般带有生物活性。因此，通常采用高效过滤器去除生物活性，根据需要采取合理的除臭措施（如活性炭吸附等）。

生物活性去除措施

在病毒学中，病毒在液体中可以独立存在，其直径约为0.2微米左右，在空气中不能独立存在，其必须依附空气中尘粒或微粒上形成气溶胶，气溶胶的直径一般为0.5微米以上，而高效过滤器对粒径大于或等于0.3微米的粒子的捕集效率可达到99.9%以上，通过对气溶胶粒子的去除达到有效消除生物活性的目的。

除臭措施

生物药品制品制造的发酵规模较小，一般计量单位为升，发酵代谢产物与生产工艺和获取的目标产品直接相关，可能的受控类恶臭污染物主要为一些有机酸类或NH3、H2S等，一般异味较小，即排气量和废气浓度较小，采用活性炭吸附可以达到处理目的。

活性炭吸附法是应用活性炭为吸附剂净化有机废气的方法，活性炭具有疏松多孔的结构特征，比表面积很大，600～1600m2/g，具有优异的吸附能力，平均孔径为15~25 Å，是一种非常优良的吸附剂。它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭的种类较多，根据其形状分类，可用作废气吸附剂的有颗粒、纤维和蜂窝状的活性炭。当活性炭与有机气体(吸附质)接触时，与有机气体产生强烈的相互作用力——范德华力，废气里的有机物从而被截留，气体得到净化。有机废气的净化是一个物理过程，活性炭本身的性质并不发生变化，但当其吸附到一定的气体中的物质后会达到饱和，从而降低了吸附性能甚至完全失效，这时要对吸附饱和的活性炭进行脱附或更换。

（2）有机废气

生物药品制品制造生产中用到有机物料、有机试剂和消毒药剂等，涉及具有挥发性的有机物质，产生有机废气。根据不同产品情况，生产的各个工艺配料、发酵、提取、纯化、干燥、溶剂回收均有可能产生有机废气。

如生产工艺具有溶剂回收单元，则该单元是有机废气产生量较大的环节，回收方法有吸收法、冷凝法、吸附法、膜分离法等，一般均会有含有挥发性有机污染物的回收尾气排放。也有工艺将废溶剂作为危险废物进行处置。

涉有机试剂的操作一般在通风橱中进行。通风橱目的是为保护操作人员，利用通风橱完成各种对身体有害的实验而不会伤害到本人和其他工作人员，同时通风橱也是生产中主要有机废气排放源。通风橱通过排气系统提供一个负压操作空间，空间内行程定向稳定的气流。一般涉及有害气体，多数是有机气体的操作在通风橱内完成，例如乙醚、甲醛等。实时监控通风橱内空气流速和方向，通风橱内的空气平均流速应达到30m/min，在使用诱变剂的条件下，通风橱内的空气平均流速应达到45m/min。多数情况下，通风橱排气筒应设置活性炭吸附等有机废气去除装置，并保证通风橱的废气收集效率，也可以多个通风橱共用一套活性炭吸附装置。活性炭吸附是一种简便有效的有机废气去除设施，关键环节是活性炭的及时更换，或者再生。

也有一些具有挥发性的物料使用无法收集，例如操作台使用酒精进行擦拭消毒，或由于体积原因无法在通风橱中进行的生产操作，可在重点使用部位设置集气罩进行收集，然后再采用相应的挥发性有机物去除措施进行处理。

环评中应重点分析通风橱或集气罩的风机额定风量，在实现集气区合理风速的范围内分析风机风量的合理性，不得采用大风量风机形成稀释排放。

（3）动物房恶臭

标准的动物房一般根据不同动物品种分层分间隔离饲养，实验动物主要有鸡、兔子、小白鼠、豚鼠等。动物房墙壁、地面、笼架与笼盒等定期清洗消毒，实验动物粪便尿液日产日清，动物舍垫料等定期更换。动物房产生恶臭气体，由风机收集经高效过滤器后，引至活性炭吸附装置净化理后排放。

（4）消毒废气

采用化学熏蒸消毒处理的工艺需要控制消毒剂废气排放，例如有的消毒剂为甲醛溶液。熏蒸消毒间设置独立的通风系统，定期进行熏蒸处理。某疫苗生产企业消毒间每周熏蒸一次，封闭熏蒸结束后，开启风机连续换气约2h，将熏蒸消毒间内的甲醛蒸汽全部排出，甲醛废气排放具有开始浓度高随着换气时间的增加甲醛浓度逐渐减少，直到最后基本排除的特点。废气经高效过滤器过滤后，经活性炭吸附装置净化处理后排放。应比对辅材料用量，进行消毒废气污染物排放量的核算。

（5）车间排风与实验室排风

车间排风与实验室排风重点考虑去除生物活性。根据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》第四十六条，生产特殊性质的药品（如生物制品）的空气净化系统，其排风应当经过净化处理。因此，北京市的生物药品制品制造项目应按照高标准要求，对于涉及生物活性的生产车间排风应设置高效过滤器去除生物活性物质，必要时增加活性炭吸附装置去除挥发性有机物、恶臭物质等。

涉及生物活性的场所的排风，例如疫苗生产车间、病毒研发楼、实验动物房等，涉及活毒操作区域的净化空调系统设计为相对负压，送风系统一般采用初、中和高三效过滤器过滤，排风系统出口处设置高效过滤器，一般设置一级高效过滤器处理，对于需要特殊防控的场所排风设置两级高效过滤器处理，以保证绝对去除排风中的生物活性物质。

实验操作一般在带有带高效空气过滤器的生物安全柜内操作，房间内的空气统一由空调换气系统排出，供风和排风都需要经过高效空气过滤器的净化送入和排出实验室。高效空气过滤器在额定风量下，对粒径大于等于0.3um的粒子捕集效率在99.9%以上，用过滤的方式以去除排风中的生物活性物质。

（6）其他废气

a）采暖或消毒用蒸汽如设置燃气锅炉，按照北京市《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/ 139-2015)，需要加装低氮燃烧器，保证氮氧化物的达标排放。

b）设置职工食堂的，其油烟排放需要满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 11/1488-2018），该标准2019年1月1日实施，对油烟、颗粒物、非甲烷总烃等污染物设置了控制限制，并规定“未经任何净化设备净化排放油烟的餐饮服务单位视同超标排放”。

c）自建污水处理站采用二级生化处理工艺的，一般有恶臭气体产生，臭气来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，产生臭气主要成分为NH3、H2S等。根据美国EPA对城市污水处理厂臭气污染物产生情况的研究结果，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。污水处理站的恶臭气体一般经活性炭吸附脱臭装置净化处理后排放。

3.4.2废水防治措施

生物药品制品制造生产过程中的废水主要包括生产工艺废水、清洗废水等，辅助设施废水主要包括质检研发废水、纯水制备废水、循环冷却水排污水、生活污水等，具备动物房的项目还有动物房排水，具备无菌服清洗的项目还有无菌服清洗废水。

（1）	生物活性去除工艺

对于含生物活性废水产生量较小的项目，可以设置高温设备就地消毒灭活；对于含生物活性废水产生量较大的项目，可以专门设置预处理设施，目的是消除生物活性，一般采用储罐式灭菌废水处理装置进行预处理。工作流程如下：

进水达到规定水位进蒸汽灭活（规定时间）关闭蒸汽冷却到常温取样检验合格排放至污水处理站。

含毒废水中可能含有活的病毒或细菌，病毒不具备细胞结构，病毒灭活的作用原理在于破坏病毒外壳的酯类成分，使其丧失感染正常细胞的能力。由于病毒的遗传物质都是以氢键连接的高分子化合物，只要破坏了蛋白质外壳，一定条件下遗传物质也就破坏了，从而失去了逆转录能力。利用高温作用下病毒蛋白质外壳变性的原理，通过高温蒸汽的作用达到灭菌的效果。用储罐收集含有生物活性物质废水，在储存到一定的数量后，通过废水输送泵输送至灭活罐。向灭活罐内通入高温蒸汽，由于各类病毒或细菌的灭活条件不同，灭活工艺应达到所有涉及病毒或细菌的灭活条件，并采用自动化控制，对灭活的工艺条件实施在线实时监测，保证达到灭活工艺条件。环评中须明确各种病毒或细菌的灭活条件，保证灭活措施的有效性。一般使灭活罐内的水温保持在121℃以上，并保持不低于 30 分钟的灭菌时间，可以达到灭菌的目的。

（2）典型生化处理工艺

水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。

生物接触氧化法是一种好氧生物膜污水处理方法，该系统由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成。在有氧条件下，污水于固着在填料表面的生物膜充分接触，通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等，使污水得到净化。

（3）消毒

目前流行的尾水消毒工艺主要有氯化消毒、臭氧消毒和紫外线消毒工艺。

氯化消毒常用的消毒剂有氯、次氯酸钠、二氧化氯等。由于氯气危害较大，一般不直接采用氯消毒。其中二氧化氯被称为第四代杀菌消毒剂，二氧化氯与氯、次氯酸钠比较具有许多优点，其低浓度下能高效杀菌和杀病毒。二氧化氯用于水消毒0.5~1mg/L，1分钟内能将水中99%的细菌杀灭，灭菌效果为氯的10倍，次氯酸钠的2倍；抑制病毒的能力也比氯高3倍，比臭氧高1.9倍，并不受水硬度和盐份多少的影响，能维持长时间的杀菌作用，能高效率地消灭原生动物、孢子、霉菌、水藻和生物膜。

臭氧消毒对水中微生物灭杀效果较好，当臭氧浓度为0.5~1.5mg/L时，基本可杀灭水中全部微生物，同时臭氧可去除水中色度、臭味等有机物，臭氧杀菌速度快，可杀灭细菌繁殖体、芽孢、病毒、真菌，破坏内霉素杆菌毒素等，0.3mg/L浓度下对大肠杆菌30秒灭杀率可达到99.9%。

紫外线（UV）是一种高能量的光，其波长范围为40～400nm，按波长分为A 波段、B 波段、C 波段和真空紫外线。用于水消毒的是C 波段紫外线，其波长为200～275nm。紫外线消毒系统可采用低耗能、高性能、可变功率输出的低压高强紫外灯，整个系统按生物验定剂量（即有效紫外剂量）设计，确保达到杀菌要求，不会产生有毒副产物，不需要处理或储存有毒化学物质。

三种消毒工艺的优缺点比较下表，也可以根据实际需要选择两种以上工艺的组合，例如，臭氧+二氧化氯组合工艺进行消毒。需要注意的是，对于氯化消毒，在保证出水不含病原微生物的同时，还需要保证污水处理站出水余氯满足城镇污水处理厂收水标准，避免对下游污水处理厂造成冲击。

表4  消毒工艺比较

| 参数 | 消毒工艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紫外线消毒 | 二氧化氯消毒 | 臭氧消毒 |
| 消毒接触时间 | 短 | 一般 | 短 |
| 消毒副产物 | 无 | 无 | 无 |
| 细菌、病毒的抗 药性 | 对细菌、病毒、原生动物具有广谱性，不具有持久的消毒作用 | 对细菌、病毒、原生动物具有广谱性，同时具有持久的消毒作用 | 对细菌、病毒、原生动物具有广谱性不具有持久的消毒作用 |
| 后续作用 | 处理后的污水易受二次污染 | 具有持续消毒作用 | 处理后的污水易受二次污染 |
| 外部环境的影响 | 受二次出水的TSS、透光率的影响 | 所受外部环境影响较小 |  |

3.4.3 固废防治措施

对于生物药品制品制造项目应重点关注危险废物，主要包括：

a）医药废物（HW02）主要是“利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的蒸馏及反应残余物（276-001-02）、利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废母液、反应基和培养基废物（不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素过程中产生的培养基废物）（276-002-02）、利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废脱色过滤介质（不包括利用生物技术合成氨基酸、维生素过程中产生的废脱色过滤介质）（276-003-02）、利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废吸附剂（276-004-02）、利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中产生的废弃产品、原料药和中间体（276-005-02）”。

b）其他废物主要包括废药物、药品（HW03）、废有机溶剂与含有机溶剂（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、有机树脂类废物（HW13）、其他危险废物（HW49）等。实验动物尸体参照执行《北京市实验动物尸体处理管理规定》。

c）危险废物暂存管理措施

须设置专门危险废物暂存场地，危废临时贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求，对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》。在危险废物贮运过程中，应加强管理。所有危险废物须委托有资质的单位进行合理处置，其中对于部分含有生物活性的废液/废水，在采取消毒措施自处置去除危险性后，可以进入污水预处理系统处理达标后排入市政污水管网。

3.4.4防渗与监控措施

（1）防渗措施

生物药品制品制造项目须采取合理的防渗防漏措施防止对地下水环境造成影响。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一般情况下，应以水平防渗为主，对难以采取水平防渗的建设项目场地，可采用垂向防渗为主、局部水平防渗为辅的防控措施。首先应分析须防渗的单元是否有相关的防渗标准或规范，已颁布污染控制标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行，例如，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）采取防渗措施。未颁布相关标准的行业，应根据预测结果和建设项目场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求；或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求，采取分区防渗措施，对于重点防渗区，防渗效果须满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB 18598执行；对于一般防渗区，防渗效果须满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB 16889执行；对于简单防渗区，采取一般地面硬化。危废暂存间按照标准采取防渗措施，重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理且对地下水造成污染的区域或部位，主要包括污水处理站、污水管网及事故水池等，一般防渗区主要包括生产厂房、动物房、质检研发场所、隔油池、化粪池等。

根据非正常状况下的预测评价结果，在建设项目服务年限内个别评价因子超标范围超出厂界时，应提出优化总图布置的建议或地基处理方案。

（2）地下水监控措施

地下水监控应遵循重点污染防治区加密监测、以浅层地下水监测为主、兼顾场区边界的原则。水质监测项目参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。根据工程分析及项目的生产特点，确定监测井位置、孔深、监测计划、监测层位、监测频率，利用地下水长期监测井监测地下水环境污染状况，以便及时响应。

地下水环境监控数据应及时信息公开。规范建立记录档案，如发现异常或发生事故，应加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施，并向环境保护主管部门汇报。

3.4.5生物安全环境风险防控

（1）生物性控制指标

根据排放标准的调研分析，目前国内废水、废气排放控制标准对生物药品制品制造类项目的生物性控制指标较少。

《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB 21907-2008）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）、浙江省《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）、上海市《生物制药行业污染物排放标准》（DB 31/373-2010）在废水控制指标方面，均规定了“粪大肠菌群数”作为消毒指示微生物指标，同时规定了与消毒相关的“总余氯”的限值。而各个排放标准中，均未规定废气中的生物性限制指标。因此现阶段缺乏废气中生物性控制指标，是该类项目环评的一个短板。

因此，生物药品制品制造项目环评应将“粪大肠菌群数”作为必须的废水控制指标，以氯化物作为消毒剂的还应将“总余氯”作为废水控制指标。废气的生物性排放控制目前多采用高效过滤器，滤除细菌、病毒依存的颗粒物等，以实现对生物性影响的控制。

（2）生物安全环境风险的有关要求

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）关注的重点项目主要有石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼、管道、港口/码头、石油天然气等。生物药品制品制造项目从属于医药行业，但有别于传统医药行业，对于有毒有害物料或危险化学品使用量/存储量较大的生物药品制品制造项目，应开展环境风险分析。

按照《环境影响评价技术导则 制药建设项目(HJ611-2011)》，“对于生物技术类制药可视情况不设风险评价专题，但在环境保护措施专题中应对存在生物安全风险的生物实验室和生产车间等场所，针对可能的生物安全影响，提出具体防治措施，并遵守国家有关生物安全的相关规定和要求。”

传统的环境风险多侧重于化学类有毒有害物质的泄漏引起的次生环境影响；本《指南》侧重生物安全环境风险防控，关注可能会对人、环境和社会造成危害或潜在危害的各种生物因子的防控，即针对建设项目涉生物活性的废气、废水、固体废物等，采取措施消除其生物活性。

（3）废气生物安全环境风险防控措施

主要有气体过滤器、灭菌消毒装置，另外还有气压梯度设置、气流和水单向流动等措施。

高效过滤器（HEPA）之所以能有效消除生物活性，是因为在病毒学中，病毒在液体中可以独立存在，其直径约为0.2微米左右，在空气中不能独立存在，其必须依附空气中尘粒或微粒上形成气溶胶，气溶胶的直径一般为0.5微米以上，而高效过滤器对粒径大于或等于0.3微米的粒子的捕集效率可达到99.9%以上，其中，效率不低于99.9%的为A类高效过滤器，不低于99.99%为B类高效过滤器，不低于99.999%的为C类高效过滤器。高效过滤器目前是国际上通用的生物性废气净化装置，可以保证排出的气体不带有生物活性。另外，高效过滤器还可以根据室内压差的变化，自动监测，自动报警，以保证及时更换新的过滤器。

生物安全柜是一种负压过滤排风柜，用于防止操作者和环境暴露于实验过程中产生的生物气溶胶，是最基本的生物安全防控措施之一。在生物安全柜中操作时，应严格按照操作规范进行。

常用的灭菌方法有热力灭菌、辐射灭菌、化学灭菌、滤过除菌、超声波灭菌、干燥与低温抑菌等。根据《制药工业污染防治技术政策》规定“生物工程类制药中接触病毒或活性菌种的生产、研发全过程应灭活、灭菌，优先选择高温灭活技术。”根据《中华人民共和国药典》，湿热灭菌法指将物品置于灭菌柜内利高压饱和蒸汽、过热水喷淋等手段使微生物菌体内的蛋白质、核酸发生变性而杀灭微生物的方法。该法灭菌能力强，为热力灭菌中做最有效、应用最广泛的灭菌方法。通常采用121℃、15 分钟, 121℃、30分钟,或116℃、40 分钟的程序，也可以采用其他温度和时间参数，但都必须证明所采用的的灭菌工艺和监控措施能达到完全灭活的效果。

（4）污水处理生物安全环境风险防控措施

污水处理站尾水应采取消毒措施消除生物活性，主要工艺有氯化消毒、臭氧消毒和紫外线消毒工艺，可采取一种或几种组合的方式。

发酵罐染菌事故处置 如果在染菌早期，通过镜检能够发现程度轻微可以挽救，可采用灭菌等处理后重新接种发酵，如果染菌发现是在晚期不可挽救，需采取消毒灭菌后（一般高温）倒罐，废液排至废液收集罐，按危险废物处置；或多次少量兑入污水处理站，减少污染负荷冲击，逐步进行处理。

污水站故障 污水处理站可能因故障而发生污水泄漏，对地表水和地下水环境将产生严重影响，可控的可能事故主要包括：

a）管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地表水和地下水。

b）由于排水的不均匀性，导致进站污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除率低于设计去除率，另外，进站污水水质负荷变化，有毒物质浓度升高，也会导致污水处理站去除率下降，尾水超标排放。

c）污水处理站由于停电、设备损坏、试运行时操作管理不当、构筑物运行不正常、停车检修等造成大量污水未经处理直接排入市政污水管道，造成事故污染。

d）发生火灾事故，产生含有物料/产品的消防事故退水。

一般设置污水事故排放贮存池，容量可按储存24小时排水或一次消防退水量设计，可以与调节池或其它池体合并共建，同时注意收集系统和管路切换系统设计，确保事故状态下污水有效收集贮存，事故排除后进行处理，减小对当地水环境产生的影响。

3.5 国内外政策法规情况

3.5.1国外政策法规情况梳理

国外未查到有关指导生物药品制品制造项目开展环境影响评价工作的技术指南，仅有部分针对污染物控制的具体排放标准或环保措施。美国环保署为制药工业分别制订了《制药业废水指南和标准》和《制药工业大气排放标准》，规定了受控污染物的排放限值；《清洁水法》规定了制药工业的现行最佳实用控制技术；世行国际金融公司制定的《药品和生物技术制造业环境、健康与安全指南》对生物药品制品制造行业对环境的影响做出了简要说明，给出了污染源的管理策略，对指标与监测要求也有相关规定。以上各个标准均不是针对生物药品制品制造行业环境影响评价的技术性文件。

3.5.2我国国家层面现行法规情况梳理

国内虽然发布了《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)，规定了制药建设项目环境影响评价工作的一般性原则、内容、方法和技术要求，但适用的行业范围较宽泛，包括化学药品制造、生物生化制品制造、单纯药品分装和复配、中药饮片加工和中成药制造等类型。其中，仅生物生化制品制造与本标准研究的北京市生物药品制品制造行业有一定的关联。且《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)多侧重于传统的生物制药，例如维生素、抗生素的制造，一般具有物料使用量大、污染物排放量大等特点；而北京市鼓励发展的生物药品制品制造产业产品主要是多肽和蛋白质类药物、疫苗、诊断试剂等，具有产品先进、附加值高、污染排放相对较小的特点，另外由于首都的敏感特点，需要重视生物安全环境风险的防控。

# 四、技术指南制定的依据和原则及与现行法律、法规和标准的关系

4.1总体思路

本标准整体结构和内容遵循国家建设项目环境影响评价技术导则体系规定，保证了本标准与现行技术规范要求的一致性。按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），同时考虑到行业的基本特点和标准的针对性，在具体条款设置上总体分为两类，一是普适性条款，主要包括评价工作等级、评价范围及环境保护目标、评价标准等一般性规定、现状调查与评价、预测与评价、经济损益分析、环境影响评价结论等内容，进行适度简化，要求按照相关技术导则或规范执行；二是针对性条款，主要包括可以体现行业特点的评价因子筛选、工程分析、环境保护措施及可行性论证、环境管理与监测计划等内容，现行技术导则或规范对这些内容要求不细致、不明确，本标准着力制定细化的针对性技术要求，具体细节内容以规范性附表给予约束，或以资料性附表、附图给予指引，力求强化本标准在生物药品制品制造项目环境影响评价工作中的适用性和可操作性。

4.2基本原则和技术路线

4.2.1基本原则

（1）衔接性原则。

本标准制定过程充分考虑与现行导则的衔接性。环境影响评价涉及的评价工作等级、评价范围及环境保护目标、评价标准等工作原则、方法及一般程序等内容充分遵循现行环境影响评价导则规定，保障指南与环境保护的方针政策相一致。

（2）适用性原则

本标准从不同的服务对象需求出发，设置相关章节，给出技术要点，力求提高其适用性，更好地服务于技术单位、建设单位以及生态环境部门和技术评估机构，从而作为进一步强化北京生物药品制品制造行业污染控制的技术依据。

（3）操作性原则

本标准制定过程中充分调查研究了生物药品制品制造行业各领域政策、管理规范、排放标准以及北京市生物药品制品制造项目建设情况和污染排放情况和治理水平，在此基础上结合环评文件编制、技术评估和各级审批管理需求提出符合北京市生物药品制品制造建设项目环境影响评价的技术要点，力求使指南做到科学合理、技术上可行、具有可操作性。

4.2.2技术路线

首先调查生物药品制品制造产业行业现状和产业政策，分析行业生产工艺及污染物产生特点，梳理了生物药品制品制造行业污染防治措施；其次基于全市已开展过环评审批的生物药品制品制造项目，分别从项目环境影响评价、技术评估和审批管理三方面，分析环评重点、技术关键点和管理要求。最后依据国家及北京市相关法规、政策和技术规范，在考虑北京市实际情况，吸收借鉴了现有项目污染防治经验，确定评价技术要点。

4.3 与现行法规、法律和标准的关系

2011年，原环境保护部发布了《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)，规定了制药建设项目环境影响评价工作的一般性原则、内容、方法和技术要求。与本《指南》相比，主要有以下几方面不同：

（1）适用的行业范围

《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)适用范围较宽泛，《指南》仅针对北京鼓励发展的生物药品制品制造。

《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)适用于制药建设项目，定义为化学药品制造、生物生化制品制造、单纯药品分装和复配、中药饮片加工和中成药制造等。在《国民经济行业分类》（GBT4754-2017）中对应的行业为271化学药品原料药制造、272化学药品制剂制造、273中药饮片加工、274中成药生产、276生物药品制品制造。一般具有物料使用量大、污染物排放量大等特点。

《指南》规定的适用范围为生物药品制品制造（即276生物药品制品制造），只是《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)规定范围的一部分，是近年来新兴的高技术行业，指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物和疫苗的制剂生产活动，主要产品包括基因工程药物、疫苗、氨基酸及蛋白质类药、细胞因子、诊断用生物制品等。一般具有产品先进、附加值高、原材料用量及产品产量小、污染排放相对较小的特点，另外由于首都的敏感特点，需要重视生物安全环境风险的防控。

（2）生产工艺与排污节点

在生产工艺与排污节点方面，对于生物药品制品制造的行业特点，《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)的规定和要求的针对性不强，《指南》重点对该行业提出技术和管理要求。

由于《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)适用于多种制药行业，生产工艺各有不同，不能逐一规定各环节的产排污特点，仅对工艺原理、工艺流程、产污环节、污染源排放、平衡分析等做一般性规定和要求。

《指南》就生物药品制品制造行业的环境影响评价提出针对性技术和管理要求，其生产工艺具有较强的一致性，主要包括配料、发酵、提取、纯化、干燥、溶剂回收、制剂化等环节，就典型工艺环节进行较详细的规定，例如，发酵过程中主要考虑恶臭污染物产生、特征污染物和生物活性控制，使标准更具实用性和可操作性。

（3）污染防治重点

《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)的污染防治内容对全国范围几类制药行业提出了普适性要求，而缺乏北京市主要发展的生物药品制品制造行业的针对性要求，《指南》根据北京实际情况提出该行业污染防治重点。

《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)重点关注高活性药品粉尘、高/剧毒化学物质、持久性有机污染物、“三致”物质及恶臭气体、高浓度有机废水、高含盐废水等的污染防治，涉及这些较高污染的建设项目类型均在北京市的产业禁限批范围，因此，《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)对北京项目环评的实用性不强。

《指南》根据北京污染防治重点、市政基础设施情况及定位敏感性，重点关注挥发性有机物等特征污染物的控制、恶臭污染物控制、生物安全环境风险控制、危险废物暂存与转移处置；另外，北京市工业园区均配备有污水集中处理设施，对污水的处理保证能力较强。因此，本标准对污染防治措施的关注点更切合实际情况。

（4）部分上位标准和相关文件更新

《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)于2011年发布，其上位标准《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》于2016年更新，相关的《环境影响评价技术导则 地下水环境》于2016年更新，《环境影响评价技术导则 大气环境》、《环境影响评价技术导则 地表水环境》、《建设项目环境风险评价技术导则》于2018年更新，《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》于2018年发布，相关文件《环境影响评价公众参与办法》于2018年更新。因此，《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011)的部分内容需要根据新的标准和文件进行调整更新。

五、主要技术内容及说明

本标准共分六节，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、一般规定、环境影响评价技术要点、环境影响评价文件编制要求，以及附录。以下对文件中主要部分进行说明。

5.1 范围

本标准规定了生物药品制品制造建设项目环境影响评价的一般规定、技术要点和文件编制要求。

本标准适用于生物药品制品制造建设项目环境影响评价的文件编制，环境影响技术评估和环境管理可参照本标准。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号），生物药品制品制造属“十六、医药制造业”的 “40 化学药品制造，生物、生化制品制造类别 ”，而生物安全防护水平为三级、四级的病原微生物实验室属于“三十七、研究和试验发展”的“107 专业实验室”类别，且后者更加关注生物安全影响，因此，规定本标准不适用于生物安全防护水平为三级、四级的病原微生物实验室。此条规定考虑的特殊情形是，建设项目有可能包括两部分：生物安全防护水平为三级、四级的病原微生物实验室和生物药品制品制造生产线，从国民经济行业分类的角度，项目属于生物药品制品制造行业，那么，项目中除实验室之外的生产线部分适用本标准。

对于其他生物药品制品制造类的研发基地或专业实验室，由于工艺环节类似，实验研发产排污类型与生产项目趋同，且产排污量较少，规定可参照本指南。

5.2 术语和定义

本规范中涉及的术语包括生物药品制品制造、工艺单元、生产批次、单位产品基准排水量、二氧化碳排放等。

基于《中华人民共和国药典》（2015年）中的“生物制品”定义，对比分析“《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ 1062-2019）中“生物药品制品制造”解释，结合国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中 “C276 生物药品制品制造”范围，确定“生物药品制品制造”定义，即利用微生物、细胞、动物或人源组织和体液等为起始原材料，采用生物学技术生产用于预防、治疗和诊断的生物药品、基因工程药物和疫苗的过程。对应GB/T 4754-2017中C276的行业范围。

项目排水中涉及企业排水量、单位产品排污水量、单位产品基准排水量等几个主要概念，具体含义或核算内容如下：

企业排水量是指生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量，应包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水，含厂区生活污水、冷却废水、纯水制备废水、厂区锅炉排水等；

企业的单位产品排水量是指企业排水量与产品产量的比值，单位为m3/kg；

单位产品基准排水量是指《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB21907-2008）表4规定的生产单位产品的废水排放量上限值。

二氧化碳排放量建设项目使用煤、石油、天然气等化石燃料燃烧产生的二氧化碳直接排放和用电产生的间接排放。

5.3 一般规定

生物药品制品制造建设项目环境影响评价工作分类执行《建设项目环境影响评价分类管理名录》及北京市有关细化规定的要求。截至本标准制定时，北京市关于项目环境影响评价工作分类应执行《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定(2019年本)》，新建、扩建、主体装置技改的应编制报告书，有新规定应从其规定。

环境影响评价的工作任务、工作程序、评价标准、评价等级、评价范围、评价方法、环境保护目标等的确定应符合 HJ 2.1、HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4 、HJ19、HJ169、HJ610、HJ 611、HJ964、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等规定。

依据《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）、《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130—2019）相关要求，以及《北京市优化营商环境条例》关于在特定区域“政府及有关部门编制控制性详细规划应当同步开展环境、水、交通等区域评估”的要求提出，建设项目所在区域（或工业园区）如已开展规划环境影响评价或控制性详细规划环境影响评价工作，应说明其与规划环评及审查意见的相符性；在满足时效性时要求的前提下，环境现状调查与评价等内容可适当简化。其中，“满足时效性时要求”具体指HJ 130 中11.2的规定，“当规划环评资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评文件中现状调查与评价等内容可适当简化。”

5.4 环境影响评价技术要点

5.4.1 环境影响因素识别和评价因子筛选

除识别项目建设、运行过程中涉及的废水、废气、噪声、固体废物、生态影响、环境风险等常规环境影响因素外，还增加了二氧化碳排放。

评价因子应依据《大气污染物综合排放标准》(DB11／501-2017)、《水污染物综合排放标准》（DB11／307-2013）、《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）、《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB 21907-2008） 等标准，结合具体项目污染物排放情况进行筛选。对于废气污染物，《大气污染物综合排放标准》(DB11／501-2017)较严格，筛选原则一般为污染物指标限值优先选用地标，对于其中没有规定的TVOC、苯系物等污染物，选取《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）中的指标限值，针对废气无组织需执行GB37823-2019中5无组织排放控制要求以及附录C的要求；对于废水污染物，由于北京市生物药品制品制造企业一般位于工业园区，废水排入集中污水处理系统，筛选原则一般为污染物指标限值优先选用《水污染物综合排放标准》（DB11／307-2013），其中规定“4.6 各行业的单位产品基准排水量按国家相应行业水污染物排放标准的规定执行”，基准排水量指标选用《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB 21907-2008）的限值。

除废水、废气污染物、固体废物等常规指标，还应根据项目生产工艺特点筛选特征污染因子。其中，特征污染因子应包括非甲烷总烃、臭气浓度、粪大肠菌群数等，还要考虑DB11/307、DB11/501、GB 21907、 GB 37823等标准中限制排放的污染物。

持久性有机污染物（POPs）公约主要指《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。

5.4.2建设项目工程分析

（1）建设项目概况

项目概况应重点说明项目组成、产品方案、关键生产设备等，并采用图、表、文字等综合方式，以保证相关内容全面、清晰。

项目组成应以列表形式进行统计说明，并明确基本参数。基本参数指主体工程、公用工程、环保工程、依托工程及储运工程以等的规模、型号、参数等。具体内容和格式应符合本标准附录A中的表A.1。

产品方案应说明生产能力及其对应的工艺方案、生产制度，结合生产规律明确年运行时长、年生产批次、每批次生产周期以及对应的年产品产量、批次产品产量，涉及多种产品应分别给出其产能。

总平面布置应包括主体工程、公用工程、主要废气和废水污染治理设施、固体废物贮存和处置设施、集中灭活设施、废气和废水排放口、主要噪声排放源、雨污水管线走向、生产车间主要通排风口等。制图要规范、清晰、给出图例和必要的文字标注说明。

（2）公用、环保、依托及储运工程

项目使用再生水的，应说明再生水来源、使用去向及回用管网铺设等情况。如项目废水经处理后实现再生水回用的，须说明水源的产生环节、水量以及水中所含污染物和生物活性物质的情况。

空气净化系统应结合GMP（生产质量管理规范）车间洁净级别，说明车间进、排风主要路径、风量以及净化工艺设计，并附图说明。

根据《保护臭氧层维也纳公约》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》相关国际公约，作为履约国家，国家发布《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质（以下简称ODS）国家方案》制定了ODS淘汰计划。考虑到北京没有ODS的生产，主要涉及ODS的使用和销售，且制冷制是涉ODS重点领域，生物药品制品制造行业可能涉及到该类物质使用，因此要求在项目环评阶段分析制冷剂是否符合消耗臭氧层物质淘汰的要求。

（3）主要设备

应参照附录A中的A.2表，分析项目主要设备情况。一般情况下，发酵装置是决定产能的关键设施，环评中需详细说明其数量和容积。提取、纯化、干燥、溶剂回收和灭活装置等主要设备应结合生产制度或处理方式说明其生产能力或处理规模。配备用设备的，也应说清楚设备的具体备用情况。

（4）原辅材料、燃料及其他能源

应按附录A中的A.3表，列表说明项目用到的原辅材料、燃料及其他能源。重点关注涉及排放挥发性有机物、有毒有害等受控污染物质的原辅材料。燃料主要指煤、石油、天然气等化石燃料，其他能源主要指如电、太阳能、风能、生物能等。

（5）工艺流程及产污环节分析

项目包括不同产品种类，且采用不同生产工艺的，应参考附录B分析项目工艺流程及主要污染因子，按产品种类逐个说明其生产工艺和主要污染因子。

应给按工艺单元分别给出带产污环节的工艺流程图，并对产污节点进行编号。如各产品种类采用的生产工艺不同，则应按产品种类分别给出工艺流程图。具体流程图可参考附录C的示例。

（6）平衡分析

重点分析水平衡、溶剂平衡，应先按一个生产批次进行平衡分析，再进行分析全年的情况。

清洗水分析时，如发酵罐、存储罐等体积较大的生产设备，一般均配有自动清洗系统，应先逐个计算单次清洗水量，在进行汇总；如小容积的生产器皿，一般使用后收集统一清洗，应结合洁净度要求分别计算清洗设备的清洗次数、每次清洗水用量，再进行汇总。

有毒有害物质指《有毒有害水污染物名录》、《有毒有害大气污染物名录》、《优先控制化学品名录》等相关规范文件中明确的受控物质。

（7）污染源源强核算

应按照《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992）的相关规定进行污染源源强核算，重点说明核算方法和过程，给出污染源排放数据。源强核算结果应以附录D的表格形式给出。源强核算应结合工艺流程和产污环节分析情况，按照不同产品类别，计算不同产污节点的污染物产污量，并且将每股污染物量与产污节点编号进行对应。

污染排放分析应包括正常排放和非正常排放。非正常排放指生产设施或污染防治（控制）措施非正常工况下的污染物排放，例如生产设备检修、不同产品更替的设备清洗和消毒、废气废水处理设施检修等。

（8）二氧化碳排放分析

《北京市人民政府关于印发<北京市碳排放权交易管理办法(试行)>的通知》（京政发[2014]14号），“第三条 本市严格碳排放管理，实现碳排放强度逐年下降，确保完成全市碳排放总量控制目标。”；“第五条，对本市行政区域内重点排放单位的二氧化碳排放实行配额管理，对新建及改扩建固定资产投资项目逐步实施碳排放评价和管理。”我市定期公布重点碳排放单位及报告单位名单（以下简称《名单》），列入《名单》的单位每年应进行二氧化碳排放量核算与报告，核算方法由应对气候变化主管部门研究公布。生物药品制品企业属于《名单》内项目。

二氧化排放量应包括建设项目使用化石燃料燃烧产生的二氧化碳直接排放和用电产生的二氧化碳间接排放。二氧化碳直接排放是项目生产中工业锅炉等固定设施消耗的各种化石燃料燃烧过程中排放的二氧化碳。二氧化碳间接排放是指项目生产过程消耗电力隐含的二氧化碳排放。

按照公式（1）-（3）核算建设项目二氧化碳直接排放，涉及多种化石燃料使用的，则项目二氧化碳直接排放量为所有种化石燃料使用产生的二氧化碳碳排放量之和；按照公式（4）核算建设项目二氧化碳间接排放；上述公式中涉及的第i种燃料的单位热值含碳量Ci、第i种燃料的热值RZi、第i种燃料的碳氧化率αi、间接排放系数均应按附录E取值。如使用附录E以外的能源，应说明能源品种，参照附录E给出其二氧化碳排放量核算相关参数。

应核算建设项目万元产值的二氧化碳排放量，即项目二氧化碳排放强度等于项目二氧化碳排放量与项目预期产值的比值，并对照行业碳排放强度先进值分析项目碳排放强度先进性。行业碳排放强度先进值可反映一段时期内行业的碳排放先进水平，随着社会经济发展、行业生产工艺改进和低碳技术不断加强，行业碳排放强度也会随着变化，应对气候变化主管部门或行业主管部门适时动态更新行业碳排放强度先进值，因此分析工作应采用最新行业碳排放强度先进值。目前，生物药品制品制造行业的碳排放强度先进值采用《北京市发展和改革委员会关于发布行业碳排放强度先进值的通知》京发改[2014]905号文中西药制造业的碳排放强度先进值109.22kgCO2/万元。

如改建、扩建和迁建项目应核算整个企业的碳排放量及万元产值的二氧化碳排放量，并分析整个企业的碳排放强度先进性。

5.4.3环境现状调查与评价

在确定评价因子之后，生物药品制品制造行业的建设项目环境质量现状调查与评价与其他行业相同，其内容、方法应按照HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 964、HJ 2.4 、HJ19的规定执行。

5.4.4　环境影响预测与评价

项目环境影响预测应按照HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 610、HJ 964、HJ 2.4、HJ 19、HJ 169的规定执行。

持久性有机污染物（POPs）是指列入持久性有机污染物公约的，主要指《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。

积累影响指当一种活动的影响与过去、现在及将来可预见活动的影响叠加时，造成环境影响的后果。

5.4.5 环境保护措施及可行性论证

（1）一般要求

环境保护措施包括项目拟采取的废气、废水、固体废物和噪声等污染防治措施，并分别说明工程措施和管理措施的具体内容。生态保护措施、环境风险防控措施的可行性论证应符合HJ 19 、HJ 169的规定。

在分析措施治理效果时，应参考《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ 1062）附录 B所列污染防治可行技术开展对比分析工作，说明项目污染防治措施的效果。对于未采用HJ 1062所列污染防治可行技术的，环境影响评价时应提供相关证明材料，如现有同类设施的污染物排放实际监测数据，对于国内外首次采用的污染防治技术，还应当提供中试级别的实测数据等说明材料。有关材料应能充分证明拟采用的污染防治技术可以稳定达到与污染防治可行技术相当的处理能力，并加强自行监测、台账记录，评估达标可行性。

应优先以同类或相同措施的实际运行效果为依据进行可行性论证，首次应用的污染防治技术应附相关的技术试验可行性论证报告和中试装置的运行数据。

（2）废气治理措施及可行性论证

废气治理措施应明确所采取治理措施的实施位置、工作原理，保障稳定运行的设备参数或操作要求。

重点分析论证发酵废气和有机废气等。评价发酵废气，提取废气、纯化废气、溶剂回收废气等涉挥发性有机物的废气，以及恶臭气体等治理的可行性。

采用合并排放方式的工艺废气，通风橱等涉及有机废气排放的专用设备，应说明合并前单股废气的污染物浓度及排风量情况，分析论证是否存在稀释排放情况。

（3）废水治理措施及可行性论证

废水治理应明确治理措施的废水收集方式、处理工艺、保障稳定运行的规模和运行管理方式。

应结合生产制度、废水排放规律，按照生产批次或日核算废水最大污染负荷情况，废水处理能力须满足废水最大水力负荷以及最大污染负荷需求，从而保证废水稳定达标排放。

北京市《水污染物综合排放标准》（DB11307-2013）中规定“各行业的单位产品基准排水量按国家相应行业水污染物排放标准的规定执行”。因此，评价时须核算单位产品实际废水排放量，若单位产品实际废水排放量高于单位产品基准排水，则须将实测水污染物浓度换算为水污染物基准水量排放浓度再分析废水排放达标情况。基准排水量和折算方法执行GB 21907 的有关规定和要求。

（4）噪声与固体废物治理措施

噪声防治措施重点说明采取的措施、厂界及厂界外敏感目标达标情况。

危险废物应严格按照GB 18597进行暂存，说明暂存设施、设备的规模、位置、建设及管理要求等，还需论证危险废物收运和处置方案的可行性。

对于危险废物处置方案的可行性分析，环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性；暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目危险废物委托利用或处置途径的建议。

（5）地下水与土壤环境保护措施

地下水保护应重点采取分区防控，给出不同分区的具体防渗技术要求。危险废物贮存设施应按GB 18597的规定给出防渗系数等关键参数；明确其他区域的防渗要求应符合 HJ610的规定。关注并论证生产装置、储罐和管道、废水处理池、事故池等设施防腐蚀、防泄漏和泄漏监测措施的可行性。

土壤环境质量保护方面，应按《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964）的规定，从源头控制、过程防控、跟踪监测三方面提出保护措施。

（6）生物安全环境风险防控措施及可行性论证

涉及生物活性的废气、废水、固体废物等在进行处理或处置之前，一般应首先进行生物活性去除的预处理，可以在产生本地进行灭活，也可以集中进行灭活，应重点说明灭活效果。

对于生产废气、车间和生物安全柜排风等，应说明灭活措施，一般多采用高效空气过滤器（HEPA），并且应明确过滤效率、泄漏检测、灭活的管控要求，分析灭活效果。

对于涉生物活性的生产废水、废液、固体废物，应说明灭活措施，并明确灭活技术、灭活设备、操作流程等，对于特殊菌种或病毒，应明确灭活效果验证方法，分析灭活效果。

（7）低碳措施

应说明生产过程中所采用的低碳技术和低碳管理措施，分析项目采用低碳措施所减少的二氧化碳排放量。

5.4.6环境影响经济损益分析

主要参照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ 611-2011）有关规定的要求，从建设项目产生的正负两方面环境影响进行环境经济损益分析。

5.4.7环境管理与监测计划

环境管理制度、组织机构等相关要求应覆盖施工期和运营期。

环境监测计划应包含污染源监测计划和环境质量监测计划。本指南结合生物药品制品制造行业产排污特点，提出了污染物排放清单的管控要求、固定污染源排污口规范设置和环境保护设施验收要求的要求，应按照附录F的格式给出环境保护设施验收内容，且分期建设的项目，一般环保工程建设进度应先于主体工程，保证污染物达标排放，所以，提出明确环保工程与主体工程进度关系的要求。。

按照环评与排污许可衔接的要求，提出按照HJ 1062的相关要求，明确主要排放口和一般排放口，排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和排放量、排放方式和去向、自行监测计划等。并进一步对自行监测内容进行规定。

应按照GB 17167的规定，分析能源计量器具配备和管理情况。重点分析项目能源计量器具配备率和能源计量器具准确度等级的符合性，说明能源计量器具的管理要求。

5.4.8环境影响评价结论

按照HJ 2.1的规定明确环境影响评价结论，本指南考虑环评主要编制章节规定评价结论包含内容。对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。

同时梳理环评不予通过的几种情况，即存在重大环境制约因素、环境影响不可接受或环境风险不可控、环境保护措施经济技术不满足长期稳定达标及生态保护要求、区域环境问题突出且整治计划不落实或不能满足环境质量改善目标等情况的建设项目，应提出环境影响不可行的结论。

应说明二氧化碳排放量和排放强度核算结果，给出低碳措施减碳效果和排放强度先进性的主要结论。

5.5 环境影响评价文件编制要求

环境影响报告书编制应按照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）以及《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ 611-2011）的相关规定。

环评文件内容包括但不限于概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等。

提出环评编制的总体要求和各章节具体要求。环评文件应概括地反映环境影响评价的全部工作成果，突出重点；各主要章节如工程分析应体现工程特点，环境现状调查应反映环境特征，主要环境问题应阐述清楚，影响预测方法应科学，预测结果应可信，环境保护措施应可行、有效，主要分析论证结果应量化，评价结论应明确。

对文字、数据、图标的真实性、规范性提出要求。文字应简洁、准确，文本应规范，计量单位应标准化，数据应真实、可信，资料应翔实，图表信息应满足环境质量现状评价和环境影响预测评价的要求。

明确要求环评文件中必须绘制的主要图件，包括但不限于地理位置图、周边环境关系图、评价范围图、环境敏感目标分布图、总平面布置图、标注产污节点的工艺流程图、平衡图、监测点位图等。

按照现阶段要求，生物药品制品制造的建设项目应编制环境影响报告书，文件格式应参考HJ 611附录A。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

2019年12月30日、2020年3月6日-13日、2020年4月22日-4月28日，2020年5月28日-6月4日，北京市环境影响评价评估中心先后组织召开了四次专家讨论咨询，对《建设项目环境影响评价技术指南 生物药品制品制造》进行了研讨和研提意见，共收集细项意见150项，经梳理归类为57条主要意见，采纳36条，部分采纳5条，不采纳9条，具体意见及采纳情况见下表。

表5 专家意见处理依据表

| 序号 | 章节 | 意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指南名称 | “生物制药”不是专有名词，建议与国民经济行业分类一致。 | 采纳。修改“生物药品制品制造”定义，说明对应的国民经济行业类别，并修改《指南》名称。 |
| 2 | 引言 | 按照标准的制定工作要求，增加引言部分，介绍本标准制定工作的法律依据和目的。 | 采纳，增加引言部分。 |
| 3 | 1适用范围 | 建议修改为“适用于新建、改建、扩建和迁建的生物、生化品制造建设项目环境影响评价文件的编制、技术评估和审批管理”，不需要特别强调不适用P3、P4实验室。 | 不采纳。理由：1）“生物药品制品制造”是 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的标准分类（C276）；2）生物药品制品制造的研发项目因工艺与排污特点与生产项目相似，可参照执行本标准；3）因P3、P4生物实验室须重点考虑生物安全，与本指南差异较大，同时为避免与研发项目混淆，规定不属本标准适用范围内。 |
| 4 | 1适用范围 | 建议修改为“但不适用于生物安全三级、生物安全四级实验室（即BSL-3、BSL-4实验室）环境影响评价工作。” | 采纳。 |
| 5 | 1适用范围 | “生物制药建设项目”是否既包含生物制药类的生产项目又包含单纯的生物制药类的研发基地和实验室项目（生物安全防护水平为三级、四级的生物安全实验室除外），如果包含是否有必要予以明确，因为从3.1生物制药 biological pharmaceutical的定义来看仅包括生产。 | 采纳。 |
| 6 | 1适用范围 | 建议适用范围根据国民行业分类代码明确范围。 | 采纳。“生物药品制品制造”定义明确行业范围。 |
| 7 | 1适用范围 | 2.建议适用范围根据国民行业分类代码明确范围。 | 采纳 |
| 8 | 1适用范围 | 建议改为：如建设项目中设有生物完全防护水平为三级、四级的生物安全实验室，这实验室按规定另行评价。 | 采纳。 |
| 9 | 1适用范围 | “生物制药建设项目”是否既包含生物制药类的生产项目又包含单纯的生物制药类的研发基地和实验室项目（生物安全防护水平为三级、四级的生物安全实验室除外），如果包含是否有必要予以明确，因为从3.1生物制药 biological pharmaceutical的定义来看仅包括生产。 | 采纳。 |
| 10 | 2规范性引用文件 | 建议不列出“《国家危险废物名录》《建设项目环境影响评价分类管理名录》”等非规范性文件。 | 采纳。 |
| 11 | 2规范性引用文件 | 建议增加《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《北京市实验动物尸体处理管理规定》、《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》（试行）、《制药建设项目重大变动清单（试行）》、《人间传染的病原微生物名录》（2006） | 采纳。已在指南正文中引用，按照地方标内容格式要求，不写入引用文件。 |
| 12 | 2规范性引用文件 | 鉴于5.7.4中引用了DB11/1195，建议规范性文件增加《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195）；根据生物制药行业的特点，建议规范性文件中增加《生态环境健康风险评估技术指南 总纲》（HJ1111）。 | 部分采纳。由于本标准适用范围为C276行业，没有明确的与损害公众健康密切相关的环境化学性因素，因此不引用HJ1111。 |
| 13 | 3.1生物药品制品制造 | 进一步明确生物制药的定义，在定义中除“生产”外增加“研发”的内容，建议参照《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ 1062 。 | 部分采纳。本标准定义主要参考HJ 1062，由于研发范围和规模差异大，按照分类管理明确分属不同管理类别，建设项目中包含的研发应属于建设项目的一部分内容，因此定义中不适合明确研发。 |
| 14 | 3.1生物药品制品制造 | 生物药品具体是指生化药品吗？ | 采纳。 |
| 15 | 3.3生产批次 | 建议生产批次加上“采用同一方法”的表述，强调的是生产时候采用的方法相同。 | 采纳。 |
| 16 | 3.4单位产品基准排水量 | 术语定义中“单位基准排水量”是引用标准中的定义，用以解释排放执行标准时的不同情况；废气中也有此类的要求，若废水有此部分内容，则废气也应补充相应内容。 | 不采纳。根据DB11/501，生产工艺废气和其他废气按实测浓度计，但不应认为稀释排放。本标准在5.5.2.3中已提出相应要求。 |
| 17 | 4.3 | 建议改为：建设项目所在区域（工业园区）已开展了规划环境影响评价工作的，应说明其与规划环评结论及审查意见的相符性；在满足时效性时要求的前提下，环境现状调查与评价结果可适当简化。 | 采纳。 |
| 18 | 5.1.1 环境影响因素识别 | 环境影响因素识别建议增加“土壤环境”。 | 不采纳。理由：土壤环境不属于环境影响因素，属于环境要素，已经考虑了可能对其产生影响的废气、废水、固体废物等污染因子。 |
| 19 | 5.1.2环境影响评价因子筛选 | 污染因子不得低于国家标准的要求。 | 部分采纳。补充POPS，考虑到"三致"毒理性物质没有明确的环境类管理名录，因此暂不纳入 |
| 20 | 5.2.1建设项目概况 | 项目概括中，建议补充生物制药利用的菌种的生物安全级别。 | 不采纳。生物安全不是环境管理范畴。 |
| 21 | 5.2.1建设项目概况 | b）建议修改为：基本概况应包括项目名称、性质、建设地点、四至范围、总投资与环保投资、项目组成、产品说明及工艺方案、劳动定员、总平面布置、建设计划及其他主要经济技术指标 | 采纳。 |
| 22 | 5.2.1建设项目概况 | c）建议修改为：产品说明及工艺方案应对所生产制品进行介绍，说明生产能力及其对应的生产工艺，结合生产规律明确年运行时长、年生产批次、每批次生产周期以及对应的年产品产量、批次产品产量； | 采纳。 |
| 23 | 5.2.1建设项目概况 | 建议增加：生产车间主要通排风口的位置。 | 采纳。 |
| 24 | 5.2.2公用、环保、依托及储运工程 | 建议增加化学品。 | 采纳。 |
| 25 | 5.2.2公用、环保、依托及储运工程 | 生态环境部门职责是环境污染防治的统一监督管理，并无安全监管职责，无危险化学品安全监管职责，更无危险废物的安全监管职责。建议删除，或者由企业征询应急管理等相关部门的意见，避免有关部门误解。 | 部分采纳。环评中重点说明项目原辅料的储运情况，并不对安全风险进行分析评价，经针对由于储运过程中造成环境污染影响情况进行分析，因此对相关内容表述进行调整，不进行删除。 |
| 26 | 5.2.5工艺流程及产污环节分析 | 建议“5.2.5.1 修改为：应按产品种类和生产工序等分别说明生产工艺和产污环节。 | 采纳。 |
| 27 | 5.2.5工艺流程及产污环节分析 | 建议5.2.5.3 中增加特征污染物的产生和排放情况分析，可以修改为“应说明产品收率、溶剂回收率等关键参数，重点分析挥发性有机物和特征污染物的产生与排放情况”。 | 采纳。 |
| 28 | 5.2.6平衡分析 | 5.2.6.1 b）明确清洗设备名称、数量、清洗周期，并根据不同设备需要达到的洁净要求，分类核算清洗次数、每次清洗水用量，列明计算过程。建议增加：设备用水类别（新鲜水、再生水、纯水、注射水或其他） | 采纳。 |
| 29 | 5.2.6平衡分析 | 建议改为：项目涉及的挥发性有机物等特征污染因子，视情况单独进行平衡分析。 | 不采纳。理由：特征污染物是环评分析的重要因子，应都进行平衡分析。 |
| 30 | 5.2.7污染源源强核算 | 建议迁建项目按新建项目处理，采用类比法或物料衡算法核算源强。 理由：目前迁建项目一般不会采用旧设备，故设备和产排污都交迁建前有所变化，通常按新建项目对待， | 不采纳。理由：实测法是源强核算的优先方法，迁建和现建项目具有采用该种方法的条件。生产工艺、设备升级的项目属于新建项目。 |
| 31 | 5.2.7污染源源强核算 | 5.2.7.3 a)中增加“提取、提纯单元”，建议修改为“发酵工艺单元、提取、提纯单元应分析恶臭污染物或其他特征污染物产排情况”。 | 采纳。 |
| 32 | 5.2.7污染源源强核算 | 5.2.7.2 污染源源强核算规定的“核算方法可采用实测法、物料衡算法、类比法、产污系数法等，应使用两种以上核算方法进行校验分析”，对于药物研发或者创新性生物制药难度较大，建议进一步优化调整。 | 不采纳。理由：污染源强核算技术规范提出需要进行校核分析，研发项目可参考执行。 |
| 33 | 5.2.8二氧化碳排放量分析 | 5.2.8 a)中补充现有工程的环保手续执行情况，建议修改为“a）应说明现有工程的基本概况、污染物排放情况、环保手续执行情况、现存环保问题及拟采取的整改方案等”。 | 采纳。 |
| 34 | 5.2.8二氧化碳排放量分析 | 建议在现有评价内容基础上增加项目碳排放测算评价内容 | 采纳。 |
| 35 | 5.5.1一般要求 | 建议改为：优先。 理由：实际操作过程中，这样的可行性论证多以设备验收数据为依据，不能反映该设备长期运行效果。故不建议作为必选方法。 | 采纳。 |
| 36 | 5.5.2废气防治措施 | 应说明废气收集方式、处理工艺、处理能力和运行管理要求。生物制药过程中的废气收集有些可实现，有些难以做到，因此建议在收集方式后面加上如适用的表述。 | 采纳。 |
| 37 | 5.5.2废气防治措施 | 5.5.2.1 中建议增加废气的收集效率，可以修改为“应说明废气收集方式、收集效率、处理工艺、处理能力和运行管理要求。” | 采纳。 |
| 38 | 5.5.3废水防治措施 | 建议改为：分析各级处理工艺的处理效率。 理由：实际操作中，通过判断各级工艺的效率，可确定总处理效率的可达性，故建议明确方法。 | 采纳。 |
| 39 | 5.5.4噪声与固体废物防治措施 | 关于“5.5.4.4应分析实验室动物尸体处置措施与《北京市实验动物尸体处理管理规定》的符合性”。建议删除。 | 采纳。 |
| 40 | 5.5.4噪声与固体废物防治措施 | 5.5.4.3 b）中“应分析论证危险废物收运和处置方案的可行性”，收运和处置方案对于生产企业来说是否要求稍显严格和宽泛。是否有必要调整为“危险废物产生、收集、贮存、运输方案的可行性，环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性。暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议”。 | 采纳。 |
| 41 | 5.5.6生物安全环境风险防控措施 | 应说明生产废气或车间排风等涉生物活性废气的灭活措施，如采用高效过滤器，还应明确过滤效率、泄漏检测、定期灭活的管控要求，分析灭活效果。针对原文中高效过滤器的“定期灭活的管控要求，分析灭活效果”的表述，存有疑问。对于一次性使用的高效过滤器，使用后灭活，是否符合“定期灭活”的要求. | 采纳。 |
| 42 | 5.5.6生物安全环境风险防控措施 | 建议区分高效过滤器和高效粒子过滤器（HEPA）的区别，将其进行术语定义，高效粒子过滤器一般是生物制药类项目最有效的环保措施。 6.建议编制说明也征求意见。 | 采纳。 |
| 43 | 5.5.6生物安全环境风险防控措施 | 5.5.6.1 中明确了废气和排风应采用高效过滤器灭活，是否有必要明确生物安全柜的要求，主要考虑生物安全柜有相应的执行标准，例如《Ⅱ级生物安全柜》（YY0569-2011），可以更好的给《指南》使用者提供指引。 | 采纳。 |
| 44 | 5.5.6生物安全环境风险防控措施 | 5.5.6.2中“生物活性去除效果”就是“灭活效果”？ | 采纳。 |
| 45 | 5.5.6生物安全环境风险防控措施 | 生物制药项目同样涉及较多危险化学品的使用（部分项目使用量较大），故建议本标准增加HJ169的评价及防控要求。避免引起歧义（只做生物安全风险，不用做环境风险）。 | 采纳。 |
| 46 | 5.5.6生物安全环境风险防控措施 | 是否有必要增加5.5.7环境风险防控措施，尽管生物安全环境风险防控措施是重点，除此之外的多种类型的危险废物等方面产生的环境风险是否有必要予以强化。 | 采纳。根据HJ611，生物药品制品制造项目可视情况不设风险评价专题，但应针对可能的生物安全影响提出具体防治措施。本标准已在5.4中补充环境风险预测要求。 |
| 47 | 5.7 | 是否有必要明确污染物预测排放浓度与检出限的比较分析，例如二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃等利用某种核算方法得出的排放浓度是否可能低于检出限？合理性？校验？ | 不采纳。理由：污染物排放浓度预测应考虑单位产品基准排水量和含氧量的合理性，检出限属于环境污染监测方法内容不应在环评报告中说明。 |
| 48 | 5.7 | 1、鉴于5.7.4中引用了DB11/1195，建议规范性文件增加《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195）；根据生物制药行业的特点，建议规范性文件中增加《生态环境健康风险评估技术指南 总纲》（HJ1111）。 | 部分采纳。由于本标准适用范围为C276行业，没有明确的与损害公众健康密切相关的环境化学性因素，因此不引用HJ1111。 |
| 49 | 5.7 | 5.7.5节中，建议将“环境监测计划”修改为“自行监测计划” | 采纳。 |
| 50 | 6 | 4.环评报告书按照指南要求的内容比较明确，建议明确环评报告表至少应包含的内容。 | 不采纳。理由：生物药品制品制造类项目没有报告表类别。 |
| 51 | 附录A | 关于“表A.1 建设项目组成一览表”。 固体废物防治措施，缺少其它固体废物的污染防治措施，建议增加。 | 采纳。 |
| 52 | 附录A | 建议优化“表A.3建设项目原辅材料及燃料一览表”，一是增加消耗量和回收率指标，二是建议危险特性和主要成分增加物质成分和理化特性等表格进行细化。 | 采纳。 |
| 53 | 附录A | 建议完善表A.1 建设项目组成一览表中涉及供热的部分。可以修改为“如自建锅炉，则应明确锅炉建设位置、燃料、规模等情况；明确集中供热设施的合法性、稳定达标排放、剩余供热能力以及管网配套等情况”。 | 采纳。 |
| 54 | 附录B | 7、表B.2生产工艺废水主要污染因子中“五日生活需氧量”应为“五日生化需氧量”。 | 采纳。 |
| 55 | 附录C | 8、建议附录C工艺流程示意图中“提取工序”增加废气排放环节。 | 采纳。 |
| 56 | 附录F | 9、建议附录F环境保护措施验收附表的治理对象一栏中增加污染因子。 | 采纳。 |
| 57 | 附录 | 建议补充污染物排放清单的内容要求，实际操作中，很多清单的内容不规范，不全面。 | 采纳。 |

七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准依据现行有关国家标准、地方标准，对生物药品制品制造类建设项目环境影响评价工作明确了技术要点，并未采用国际标准。与国内现行《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ 611-2011) 标准相比，适用范围更具有针对性，内容上更加突出行业特点，服务对象更为广泛，包括项目环境影响评价文件编制、环境影响技术评估和环境影响评价管理等。

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

本标准为规范生物药品制品制造类建设项目环境影响评价相关工作提供了技术指导，有利于保障环境影响评价文件质量，提高技术评估效率，为建设项目环境影响评价审批等管理工作，提供可靠技术支撑。本标准为推荐性标准。

九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

本标准为推荐性标准。

十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等)

本标准发布后，首先在生物药品制品制造项目环境影响评价文件编制、技术评估和环境管理中进行推广，此外，鼓励技术评估单位及环境管理部门组织生物药品制品制造企业、环境影响评价文件编制单位进行宣贯培训。

十一、其他应说明的事项。

- 无。