案例一：使用密封放射源的单位

海淀区某公司使用含密封放射源设备及密封放射源。

该公司共有3种放射源，共9枚，包括：1）4台工业γ探伤机，使用192Ir(铱-192)放射源的2台，其中1台闲置废弃；使用75Se（硒-75）放射源的2台；2）1台荧光分析仪，含109Cd（镉-109）放射源；3)核子水份密度仪2台,内含137Cs(铯-137)、241Am-Be（镅-铍中子源）各1枚。

该公司于1986年取得放射性工作从业资质，使用荧光分析仪和核子水份密度仪。由于业务拓展，在执行了环保部门建设项目环境影响评价文件审批和放射防护设施验收的情况下，先后于1999年8月、2001年6月分别购置2台工业γ探伤机。最近购置2台探伤机的环境影响评价文件审批、放射防护设施验收时间分别为2001年5月和2001年7月。

申报登记代码: １　１　０　１　０　８　４　８

由环保部门填写

行政区划代码GB2260-99以海淀为例

行业分类代码GB/T4754-94

线路管道和设备安装业

放射源申报登记表

变更或申报年度: ２　０　０　４

按申报单位法人证书上的代码填写

申报单位详细名称: _北京市XX工程公司       (盖章)

申报单位法人代码: □□□□□□□□-□

法定代表人: ____________ 开业年份(N4): 1990年

申报单位地址:海淀区XX路XX街XX号XX大夏XX号

地区代码:  １　１　０　１　０　８ 邮政编码:□□□□□□

本次申报属首次申报，统一填“新申报”

电话号码:_______________  传真号码:____________

填报类别(划√)：新 申 报 √

变更申报□ 变更原因代码：□□

环境影响评价文件: 1  审批时间：  2001年5月

放射防护设施验收: 1  验收时间：  2001年7月

申报单位可能有多个放射源，建设时间不同，申报环境影响评价文件和放射防护设施验收时间不同，以最后一次审批环境影响评价文件的时间和放射防护设施验收的时间为准；《放射工作安全许可证》目前指卫生部门核发的《放射性同位素工作许可证》。

放射工作安全许可证: 1  颁发时间：_____________

申报填表人:________ 申报审核人:________

申报日期：_________ 年_____ 月_____ 日

国家环境保护总局

二○○四年三月制

一、应用类型概况

| 序号 | 应用类型 C6 | 类型代码 N2 | 应用数量 (个)N4 | 应用用途 C8 | 用途代码 N3 | 状况 C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封放射源 | 50 | 3 | 工业放射成相 （伽玛探伤） | 521 | 在用 |
| 2 | 密封放射源 | 50 | 1 | 工业放射成相 （伽玛探伤） | 521 | 闲置废弃 |
| 3 | 密封放射源 | 50 | 1 | 荧光分析仪 | 552 | 在用 |
| 4 | 密封放射源 | 50 | 4（2枚/台） | 核子水份密度仪 | 542 | 在用 |
|  |  | 1台含密封放射源的射线装置可能含有多枚放射源，如核子水份密度仪、多元素分析仪等，属此种情况的应加括号注明，如“2枚/台”。 |  | 同一应用类型和应用用途，部分放射源“在用”，部分放射源“闲置废弃”的，应分别填写。 |  |  |

二、密封放射源应用情况表

| 序 号 | 核素名称 C8 | 核素代码 C5 | 出厂活度(Bq)C8 | 出厂日期C8 | 放射源编码 C5 | 安放或贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铱-192 | IR192 | 3.70E+12 | 2003年08月 |  | 源库1#保险柜内 （工业γ探伤机） |
| 2 | 铱-192 | IR192 | 3.70E+12 | 2000年02月 |  | 源库1#保险柜内 （闲置废弃） |
| 3 | 硒-75 | SE075 | 3.70E+12 | 2004年02月 |  | 源库1#保险柜内 （工业γ探伤机） |
| 4 | 硒-75 | SE075 | 3.70E+12 | 2003年06月 | 个别放射源的信息，由于历史原因不清楚的，应填写“不详”、“不清楚”。 | 源库1#保险柜内 （工业γ探伤机） |
| 5 | 镉-109 | CD109 | 4.44E+08 | 不详 |  | 12#楼503实验室 （荧光分析仪内） |
| 6 | 镅-241（铍） | AM241-BE | 1.85E+09 | 1986年12月 |  | 源库2#保险柜 （核子水份密度仪内） |
| 7 | 铯-137 | CS137 | 3.70E+08 | 1986年12月 |  | 源库2#保险柜 （核子水份密度仪内） |
| 8 | 镅-241（铍） | AM241-BE | 1.85E+09 | 1986年12月 |  | 源库3#保险柜 （核子水份密度仪内） |
| 9 | 铯-137 | CS137 | 3.70E+08 | 1986年12月 |  | 源库3#保险柜 （核子水份密度仪内） |
|  |  | 镅铍、镭铍中子源的“核素名称”、“核素代码”按上面的样式填写，如“镅-241（铍）”、“镭-226（铍）”。 |  |  |  | 按“填报技术规定”的要求，这里应能“区分出每个放射源的情况”。属含源装置的还应填写含源装置的名称；属闲置废弃的，应注明在小括号内注明“闲置废弃”。 |

三、放射源申报登记注册意见

环境保护部门现场核查意见： 核查人员： 日期： 年 月 日

设区的市级环境保护部门初审意见： 单位(盖章) 经办人 日期： 年 月 日

省级环境保护部门意见： 单位(盖章)： 经办人 日期： 年 月 日