案例二：使用的密封型和非密封型放射源的医院

某医院使用密封型和非密封型放射源、放射性核素用于医学诊断和治疗。

该院共有6种密封放射源、含密封放射源的装置，非密封放射源工作场所2个。主要包括：

1）伽玛刀（放射治疗装置），含活度为2.6E+14Bq的60Co放射源；

2）后装机，含活度为3.7E+11Bq的 60Co放射源；

3）骨密度仪3台，含活度为3.7E+09Bq的241Am放射源，其中1台闲置废弃；

4）敷贴器4枚锶-钇放射源，其中眼科使用的放射源活度为3.70E+08Bq，皮肤科使用的放射源活度为7.40E+08Bq，其中1枚闲置废弃，存贮在放射源暂存库；

5）刻度/校准源，活度为1.1E+08Bq的Ge-68放射源；

6）放免分析实验室，使用125I放免药盒；

7）永久植入源，使用103Pd（或198Au、125I）种子源，1000粒/年，3.15E+07Bq/粒；

8）核医学科，使用99mTc、18F放射性药物进行核医学诊断；

9）医用直线加速器；

10）医用X光机。

申报登记代码: １　１　０　１　０　８　8　5

由环保部门填写

行政区划代码GB2260-99以海淀为例

行业分类代码GB/T4754-94

“85”指“卫生”

放射源申报登记表

变更或申报年度: ２　０　０　４

按申报单位法人证书上的代码填写

申报单位详细名称: _北京市XX医院         (盖章)

申报单位法人代码: □□□□□□□□-□

法定代表人: ____________ 开业年份(N4): 1959年

申报单位地址:海淀区XX路XX街XX号

行政区划代码GB2260-99以海淀为例

地区代码:  １　１　０　１　０　８ 邮政编码:□□□□□□

本次申报属首次申报，统一填“新申报”

电话号码:_______________  传真号码:____________

填报类别(划√)：新 申 报 √

变更申报□ 变更原因代码：□□

环境影响评价文件: 1  审批时间：  2002年5月

放射防护设施验收: 1  验收时间：  2002年11月

申报单位可能有多个放射源，建设时间不同，申报环境影响评价文件和放射防护设施验收时间不同，以最后一次审批环境影响评价文件的时间和放射防护设施验收的时间为准；《放射工作安全许可证》目前指卫生部门核发的《放射性同位素工作许可证》。

放射工作安全许可证: 1  颁发时间：_____________

申报填表人:________ 申报审核人:________

申报日期：_________ 年_____ 月_____ 日

国家环境保护总局

二○○四年三月制

一、应用类型概况

| 序号 | 应用类型 C6 | 类型代码 N2 | 应用数量 (个)N4 | 应用用途 C8 | 用途代码 N3 | 状况 C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封放射源 | 50 | 1 | 放射治疗装置 | 513 | 在用 |
| 2 | 密封放射源 | 50 | 1 | 后装治疗装置 | 522 | 在用 |
| 3 | 密封放射源 | 50 | 2 | 骨密度仪 | 543 | 在用 |
| 4 | 密封放射源 | 50 | 1 | 骨密度仪 | 543 | 闲置废弃 |
| 5 | 密封放射源 | 50 | 4 | 其它密封放射源 （敷贴器） | 599 | 在用 |
| 6 | 密封放射源 | 50 | 1 | 刻度/校准源 | 555 | 在用 |
| 7 | 密封放射源 | 50 | 1000粒/年 | 永久植入源 | 551 | 在用 |
| 7 | 非密封放射源 | 40 | 1 | 开放型实验室 | 402 | 在用 |
| 8 | 非密封放射源 | 40 | 1 | 核医学科 | 401 | 在用 |
| 9 | 加速器 | 12 | 1 | 医用加速器 | 121 | 在用 |
| 10 | X射线类 | 11 | 4 | 诊断/介入装置 | 112 | 在用 |
| 11 | X射线类 | 籽源填年最大用量，如“1000粒/年”。 11 | 应用用途中属“其它密封放射源”的，应加括号注明应用用途。 2 | 牙科机 | 111 | 同一应用类型和应用应用用途，部分放射源“在用”，部分放射源“闲置废弃”的，应分别填写。 在用 |

二、密封放射源应用情况表

| 序 号 | 核素名称 C8 | 核素代码 C5 | 出厂活度(Bq)C8 | 出厂日期C8 | 放射源编码 C5 | 安放或贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钴-60 | CO060 | 2.60E+14 | 1992年08月 |  | 门诊楼放疗科B204室 （放射治疗装置） |
| 2 | 钴-60 | CO060 | 3.70E+11 | 1986年02月 |  | 门诊楼放疗科B202室 （后装治疗装置） |
| 3 | 镅-241 | AM241 | 3.70E+09 | 1994年02月 |  | 门诊楼骨科220室 （骨密度仪） |
| 4 | 镅-241 | AM241 | 3.70E+09 | 1994年02月 | 个别放射源的信息，由于历史原因不清楚的，应填写“不详”、“不清楚”。 | 门诊楼骨科220室 （骨密度仪） |
| 5 | 镅-241 | AM241 | 3.70E+09 | 1994年02月 |  | 门诊楼B201室源库 (骨密度仪-闲置废弃) |
| 6 | 锶-90 | SR090 | 不详 | 不详 |  | 门诊楼B201室源库 （敷贴器-闲置废弃） |
| 7 | 锶-90 | SR090 | 3.70E+08 | 1996年06月 |  | 12#楼核医学科206室 （敷贴器-眼科用） |
| 8 | 锶-90 | SR090 | 7.40E+08 | 2000年06月 |  | 病房楼皮肤科302室 （敷贴器） |
| 9 | 锶-90 | SR090 | 7.40E+08 | 2000年06月 |  | 12#楼皮肤科302室 （敷贴器） |
| 10 | 锗-68 | GE068 | 1.10E+08 | 2001年4月 |  | 12#楼核医学科208室 （ECT刻度/校准源） |
| 11 | 钯-103 | PD103 | 3.15E+07Bq/粒 | 2004年5月 （122粒） |  | 门诊楼第三手术室507室保险柜内（永久植入源） |
|  |  |  |  |  |  | 按“填报技术规定”的要求，这里应能“区分出每个放射源安放/存贮位置的情况”。属含源装置的还应填写含源装置的名称；属闲置废弃的，应注明在小括号内注明“闲置废弃”。 |
|  |  | 籽源的申报： “出厂活度”填每粒籽源的活度，如“3.15E+07Bq/粒”；“出厂日期”填最后一批籽源的购进日期，并加括号注明，截止申报日期籽源的存量。 |  |  |  |  |

三、放射源申报登记注册意见

环境保护部门现场核查意见： 核查人员： 日期： 年 月 日

设区的市级环境保护部门初审意见： 单位(盖章) 经办人 日期： 年 月 日

省级环境保护部门意见： 单位(盖章)： 经办人 日期： 年 月 日