附件

安装大气污染物自动监测设备依据的

主要技术标准及规范

1.《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（T/CAEPI 11-2017）

2.《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）

3.《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）

4.《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）

5.《污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法》（HJ/T 378-2007）

6.《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

7.《污染源在线自动监控（监测）系统数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）

以上标准规范内容可在生态环境部网站(kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/)或生态环境部污染源监控中心网站（www.envsc.cn）查询。标准规范已进行修订的，其最新的有效版本适用于本文。